«Теплоэнергетика»

Домашнее задание № 2

ДЗ-2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Определить высоту дымовой трубы Н, при следующих условиях: расход дымовых газов V0; плотность дымовых газов при нормальных условиях ; плотность воздуха при нормальных условияхкг/м3, температура окружающего воздуха ; размеры дымового тракта по участкам – -длина; -сечение канала (прямоугольной формы).

Температуру газов при входе в трубу принять равной .

| № вари- анта | V0, м3/c | р0г, кг/м3 | t0в,0С | Температура, 0С | Длина участка, м | Размер поперечного сечения канала, мхм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | a1xb1 | a2xb2 | a3xb3 | a4xb4 | a5xb5 |
| 1 | 4 | 1,2 | -35 | 1350 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 17 | 12,1 | 5,5 | 4 | 6 | 1х2 | 1х1,8 | 1,35х1,6 | 0,8х1,1 | 1,7х0,8 |
| 2 | 4,1 | 1,21 | -30 | 1340 | 1190 | 1040 | 890 | 740 | 16 | 12,2 | 5,6 | 4,5 | 6,1 | 1,01х2,01 | 1,01х1,81 | 1,36х1,61 | 0,81х1,11 | 1,71х0,81 |
| 3 | 4,2 | 1,22 | -25 | 1330 | 1180 | 1030 | 880 | 730 | 15 | 12,3 | 5,7 | 5 | 6,2 | 1,02х2,02 | 1,02х1,82 | 1,37х1,62 | 0,82х1,12 | 1,72х0,82 |
| 4 | 4,3 | 1,23 | -20 | 1320 | 1170 | 1020 | 870 | 720 | 14 | 12,4 | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 1,03х2,03 | 1,03х1,83 | 1,38х1,63 | 0,83х1,13 | 1,73х0,83 |
| 5 | 4,4 | 1,24 | -15 | 1310 | 1160 | 1010 | 860 | 710 | 13 | 12,5 | 5,9 | 6 | 6,4 | 1,04х2,04 | 1,04х1,84 | 1,39х1,64 | 0,84х1,14 | 1,74х0,84 |
| 6 | 4,5 | 1,25 | -10 | 1300 | 1150 | 1000 | 850 | 700 | 12 | 12,6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 1,05х2,05 | 1,05х1,85 | 1,4х1,65 | 0,85х1,15 | 1,75х0,85 |
| 7 | 4,6 | 1,26 | -5 | 1290 | 1140 | 990 | 840 | 690 | 11 | 12,7 | 6,1 | 7 | 6,6 | 1,06х2,06 | 1,06х1,86 | 1,41х1,66 | 0,86х1,16 | 1,76х0,86 |
| 8 | 4,7 | 1,27 | 0 | 1280 | 1130 | 980 | 830 | 680 | 10 | 12,8 | 6,2 | 7,5 | 6,7 | 1,07х2,07 | 1,07х1,87 | 1,42х1,67 | 0,87х1,17 | 1,77х0,87 |
| 9 | 4,8 | 1,28 | 5 | 1270 | 1120 | 970 | 820 | 670 | 9 | 12,9 | 6,3 | 8 | 6,8 | 1,08х2,08 | 1,08х1,88 | 1,43х1,68 | 0,88х1,18 | 1,78х0,88 |
| 10 | 4,9 | 1,29 | 10 | 1260 | 1110 | 960 | 810 | 660 | 8 | 13 | 6,4 | 7,5 | 6,9 | 1,09х2,09 | 1,09х1,89 | 1,44х1,69 | 0,89х1,19 | 0,79х0,89 |
| 11 | 5 | 1,3 | 15 | 1250 | 1100 | 950 | 800 | 650 | 7 | 13,1 | 6,5 | 7 | 7 | 1,1х2,1 | 1,1х1,9 | 1,45х1,7 | 0,9х1,2 | 1,8х0,9 |
| 12 | 5,1 | 1,31 | 20 | 1240 | 1090 | 940 | 790 | 640 | 6,5 | 13,2 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 1,11х2,11 | 1,11х1,91 | 1,46х1,71 | 0,91х1,21 | 1,81х0,91 |
| 13 | 5,2 | 1,32 | 25 | 1230 | 1080 | 930 | 780 | 630 | 6 | 13,3 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 1,12х2,12 | 1,12х1,92 | 1,47х1,72 | 0,92х1,22 | 1,82х0,92 |
| 14 | 5,3 | 1,33 | 30 | 1220 | 1070 | 920 | 770 | 620 | 5,5 | 13,4 | 6,8 | 6,6 | 7,3 | 1,13х2,13 | 1,13х1,93 | 1,48х1,73 | 0,93х1,23 | 1,83х0,93 |
| 15 | 5,4 | 1,34 | 35 | 1210 | 1060 | 910 | 760 | 610 | 6 | 13,5 | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 1,14х2,14 | 1,14х1,94 | 1,49х1,74 | 0,94х1,24 | 1,84х0,94 |
| 16 | 5,5 | 1,35 | 30 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 600 | 7 | 14,5 | 7 | 6,8 | 7,5 | 1,15х2,15 | 1,15х1,95 | 1,5х1,75 | 0,95х1,25 | 1,85х0,95 |
| 17 | 5,6 | 1,36 | 25 | 1190 | 1040 | 890 | 740 | 590 | 8 | 15 | 7,1 | 6,9 | 7,6 | 1,16х2,16 | 1,16х1,96 | 1,51х1,76 | 0,96х1,26 | 1,86х0,96 |
| 18 | 5,7 | 1,37 | 20 | 1180 | 1030 | 880 | 730 | 580 | 9 | 16,5 | 7,2 | 7 | 7,7 | 1,17х2,17 | 1,17х1,97 | 1,52х1,77 | 0,97х1,27 | 1,87х0,97 |
| 19 | 5,8 | 1,38 | 15 | 1170 | 1020 | 870 | 720 | 570 | 10 | 17 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | 1,18х2,18 | 1,18х1,98 | 1,53х1,78 | 0,98х1,28 | 1,88х0,98 |
| 20 | 5,9 | 1,39 | 20 | 1160 | 1010 | 860 | 710 | 565 | 11 | 18,5 | 7,4 | 7,2 | 7,9 | 1,19х2,19 | 1,19х1,8 | 1,54х1,79 | 0,99х1,29 | 1,89х0,99 |
| 21 | 6 | 1,4 | 10 | 1150 | 1000 | 850 | 700 | 560 | 12 | 19 | 7,5 | 7,3 | 8 | 1,2х2,2 | 1,2х1,81 | 1,55х1,8 | 1х1,3 | 1,9х1 |
| 22 | 3 | 1,41 | 5 | 1140 | 990 | 840 | 690 | 555 | 13 | 19,5 | 7,6 | 7,4 | 8,1 | 1,1х1,2 | 1,19х1,8 | 1,54х1,75 | 1,01х1,31 | 1,89х0,89 |
| 23 | 3,1 | 1,42 | 0 | 1130 | 980 | 830 | 680 | 550 | 14 | 20 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 1,11х1,21 | 1,18х1 | 1,53х1,76 | 1,02х1,3 | 1,88х0,88 |
| 24 | 3,2 | 1,43 | -5 | 1120 | 970 | 820 | 670 | 545 | 15 | 19,5 | 7,8 | 7,4 | 8,3 | 1,12х1,22 | 1,17х0,8 | 1,52х1,77 | 1,03х1,29 | 1,87х0,87 |
| 25 | 3,3 | 1,44 | -10 | 1110 | 960 | 810 | 660 | 540 | 16 | 19 | 7,9 | 7,3 | 8,4 | 1,13х1,23 | 1,16х0,81 | 1,51х1,74 | 1,04х1,28 | 1,86х0,86 |
| 26 | 3,4 | 1,45 | -5 | 1100 | 950 | 800 | 650 | 535 | 17 | 18,5 | 8 | 7,2 | 8,5 | 1,13х1,24 | 1,15х0,8 | 1.5х1,72 | 1,05х1,25 | 1,85х0,85 |
| 27 | 3,5 | 1,43 | -20 | 1090 | 940 | 790 | 640 | 530 | 18 | 17 | 8,1 | 7,1 | 8,6 | 1,14х1,24 | 1,14х0,82 | 1,49х1,73 | 1,06х1,27 | 1,84х0,85 |
| 28 | 3,6 | 1,42 | -25 | 1080 | 930 | 780 | 630 | 525 | 19 | 16,5 | 8,2 | 7 | 8,7 | 1,15х1,25 | 1,13х0,83 | 1,48х1,72 | 1,07х1,26 | 1,83х089 |
| 29 | 3,7 | 1,41 | -30 | 1070 | 920 | 770 | 620 | 520 | 20 | 16 | 8,3 | 6,9 | 8,8 | 1,16х1,26 | 1,12х0,84 | 1,47х1,71 | 1,08х1,25 | 1,82х0,82 |
| 30 | 3,8 | 1,4 | -35 | 1060 | 910 | 760 | 610 | 515 | 21 | 15,5 | 8,4 | 6,8 | 8,9 | 1,17х1,27 | 1,11х0,85 | 1,46х1,7 | 1,09х1,24 | 1,81х0,81 |
| 31 | 3,9 | 1,39 | -40 | 1050 | 900 | 750 | 600 | 510 | 20 | 14 | 8,5 | 6,7 | 9 | 1,18х1,28 | 1,1х0,86 | 1,45х1,71 | 1,1х1,23 | 1,8х0,89 |
| 32 | 4 | 1,38 | -35 | 1040 | 890 | 740 | 590 | 505 | 19 | 13,5 | 8,6 | 6,6 | 9,1 | 1,19х1,29 | 1,09х0,87 | 1,44х1,72 | 1,11х1,22 | 1,79х0,79 |
| 33 | 4,1 | 1,37 | -30 | 1030 | 880 | 730 | 580 | 500 | 18 | 12 | 8,7 | 6,5 | 9,2 | 1,2х1,2 | 1,08х0,88 | 1,43х1,73 | 1,12х1,21 | 1,78х0,88 |
| 34 | 4,2 | 1,36 | -25 | 1020 | 870 | 720 | 570 | 495 | 17 | 11,5 | 8,8 | 6,4 | 9,3 | 1,21х1,31 | 1,07х0,89 | 1,42х1,74 | 1,13х1,2 | 1,77х0,87 |
| 35 | 4,3 | 1,35 | -20 | 1010 | 860 | 710 | 560 | 490 | 16 | 11 | 8,9 | 6,3 | 9,4 | 1,22х1,32 | 1,06х0,9 | 1,41х1,75 | 1,14х1,19 | 1,76х0,86 |
| 36 | 4,4 | 1,34 | -15 | 1000 | 850 | 700 | 550 | 485 | 15 | 10,5 | 9 | 6,2 | 9,5 | 1,23х1,33 | 1,05х0,91 | 1,4х1,76 | 1,15х1,18 | 1,75х0,85 |
| 37 | 4,5 | 1,33 | -10 | 990 | 840 | 690 | 540 | 480 | 14 | 10 | 9,1 | 6,2 | 9,6 | 1,24х1,34 | 1,04х0,92 | 1,39х1,77 | 1,16х1,16 | 1,74х0,84 |
| 38 | 4,6 | 1,32 | -5 | 980 | 830 | 680 | 530 | 475 | 13 | 9,5 | 9,2 | 6,1 | 9,7 | 1,25х1,35 | 1,03х0,93 | 1,38х1,78 | 1,17х1,17 | 1,73х0,83 |
| 39 | 4,7 | 1,31 | 0 | 970 | 820 | 670 | 520 | 470 | 12 | 10,7 | 9,3 | 5,9 | 9,8 | 1,26х1,36 | 1,02х0,94 | 1,37х1,79 | 1,18х1,18 | 1,72х0,82 |
| 40 | 4,8 | 1,3 | 5 | 960 | 810 | 660 | 510 | 465 | 11 | 10,9 | 9,4 | 5,8 | 9,9 | 1,27х1,37 | 1,01х0,95 | 1,36х1,81 | 1,19х1,19 | 1,71х0,81 |
| 41 | 4,9 | 1,29 | 10 | 950 | 800 | 650 | 500 | 460 | 10 | 11,1 | 9,5 | 5,7 | 10 | 1,28х1,38 | 1х0,96 | 1,35х1,82 | 1,2х1,2 | 1,7х0,87 |
| 42 | 5 | 1,28 | 15 | 940 | 790 | 640 | 490 | 455 | 10,5 | 11,7 | 9,6 | 5,6 | 10,1 | 1,29х1,39 | 0,99х0,97 | 1,34х1,84 | 1,21х1,2 | 1,69х0,89 |
| 43 | 5,1 | 1,27 | 20 | 930 | 780 | 630 | 480 | 450 | 9,5 | 11,9 | 9,7 | 5,7 | 10,2 | 1,3х1,4 | 0,98х0,98 | 1,33х1,86 | 1,22х1,21 | 1,68х0,92 |
| 44 | 5,2 | 1,26 | 25 | 920 | 770 | 620 | 470 | 420 | 8,5 | 12,5 | 9,8 | 5,8 | 10,3 | 1,31х1,41 | 0,97х0,99 | 1,32х1,88 | 1,23х1,21 | 1,67х0,94 |
| 45 | 5,3 | 1,25 | 30 | 910 | 760 | 610 | 460 | 415 | 7,5 | 12,8 | 9,9 | 5,9 | 10,4 | 1,32х1,42 | 0,96х1 | 1,31х1,9 | 1,24х1,22 | 1,66х0,96 |
| 46 | 5,4 | 1,24 | 35 | 900 | 750 | 600 | 450 | 410 | 6,5 | 13,2 | 10 | 6,3 | 10,5 | 1,33х1,43 | 0,95х1,01 | 1,3х1,92 | 1,25х1,25 | 1,65х0,98 |
| 47 | 5,5 | 1,23 | 30 | 910 | 760 | 590 | 440 | 405 | 12 | 13,7 | 10,1 | 6,2 | 10,6 | 1,34х1,44 | 0,94х1,05 | 1,29х1,94 | 1,26х1,24 | 1,64х1 |
| 48 | 5,6 | 1,22 | 25 | 920 | 770 | 580 | 430 | 400 | 12,6 | 13,9 | 10,2 | 6,1 | 10,7 | 1,35х1,45 | 0,93х1,07 | 1,28х1,96 | 1,27х1,25 | 1,63х1,02 |
| 49 | 5,7 | 1,21 | 20 | 930 | 780 | 570 | 420 | 380 | 12,7 | 14,1 | 10,3 | 6 | 10,8 | 1,36х1,46 | 0,92х1,12 | 1,27х1,98 | 1,28х1,26 | 1,62х1,04 |
| 50 | 5,8 | 1,2 | 15 | 940 | 790 | 560 | 410 | 370 | 12,8 | 14,7 | 10,4 | 5,9 | 10,9 | 1,37х1,47 | 0,91х1,15 | 1,26х2 | 1,29х1,27 | 1,61х1,06 |

Задача 2.2.

| №-№ | w0, м/с | l,м | t0,0С | tw,0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,5 | 0 | 100 |
| 2 | 2,0 | 0,6 | 5 | 110 |
| 3 | 3,0 | 0,7 | 10 | 120 |
| 4 | 4,0 | 0,8 | 15 | 130 |
| 5 | 5,0 | 0,9 | 20 | 140 |
| 6 | 6,0 | 1,0 | 25 | 150 |
| 7 | 7,0 | 1,1 | 30 | 160 |
| 8 | 8,0 | 1,2 | 35 | 170 |
| 9 | 9,0 | 1,3 | 40 | 180 |
| 10 | 10,0 | 1,4 | 45 | 190 |
| 11 | 10,5 | 1,5 | 0 | 200 |
| 12 | 11,0 | 1,6 | 5 | 210 |
| 13 | 11,5 | 1,7 | 10 | 220 |
| 14 | 12,0 | 1,8 | 15 | 230 |
| 15 | 12,5 | 1,9 | 20 | 240 |
| 16 | 13,0 | 2,0 | 25 | 250 |
| 17 | 13,5 | 2,1 | 30 | 240 |
| 18 | 14,0 | 2,2 | 35 | 230 |
| 19 | 14,5 | 2,3 | 40 | 220 |
| 20 | 15,0 | 2,4 | 45 | 210 |
| 21 | 15,5 | 2,5 | 0 | 200 |
| 22 | 16,0 | 2,6 | 5 | 190 |
| 23 | 16,5 | 2,7 | 10 | 180 |
| 24 | 17,0 | 2,8 | 15 | 170 |
| 25 | 17,5 | 2,9 | 20 | 160 |
| 26 | 18,0 | 3,0 | 25 | 150 |
| 27 | 18,5 | 3,1 | 30 | 140 |
| 28 | 19,0 | 3,2 | 35 | 130 |
| 29 | 19,5 | 3,3 | 40 | 120 |
| 30 | 20 | 3,4 | 45 | 110 |

Задача 2.1.

| №-№ | A,м | B,м | t0,0С | tw,0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 150 | 20 |
| 2 | 2 | 9 | 160 | 30 |
| 3 | 3 | 8 | 170 | 40 |
| 4 | 4 | 7 | 180 | 50 |
| 5 | 5 | 6 | 190 | 60 |
| 6 | 6 | 7 | 200 | 50 |
| 7 | 7 | 8 | 210 | 40 |
| 8 | 8 | 9 | 220 | 30 |
| 9 | 9 | 10 | 230 | 20 |
| 10 | 10 | 9 | 240 | 30 |
| 11 | 9 | 8 | 150 | 0 |
| 12 | 8 | 7 | 160 | 10 |
| 13 | 7 | 6 | 170 | 20 |
| 14 | 8 | 7 | 180 | 30 |
| 15 | 7 | 6 | 190 | 40 |
| 16 | 6 | 5 | 200 | 50 |
| 17 | 5 | 4 | 210 | 60 |
| 18 | 4 | 3 | 220 | 50 |
| 19 | 3 | 2 | 230 | 40 |
| 20 | 2 | 1 | 240 | 30 |
| 21 | 3 | 10 | 150 | -20 |
| 22 | 4 | 9 | 160 | -10 |
| 23 | 5 | 8 | 170 | 0 |
| 24 | 6 | 7 | 180 | 10 |
| 25 | 7 | 6 | 190 | 20 |
| 26 | 8 | 5 | 200 | 30 |
| 27 | 9 | 4 | 210 | 40 |
| 28 | 10 | 3 | 220 | 50 |
| 29 | 9 | 2 | 230 | 60 |
| 30 | 8 | 1 | 240 | 30 |

Задача 3.1.

| №-№ | dш,м | dд,м | t0,0С | tw,0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 | 0,1 | -10 | 600 |
| 2 | 0,5 | 0,2 | -5 | 650 |
| 3 | 0,4 | 0,2 | 0 | 700 |
| 4 | 0,3 | 0,4 | 5 | 750 |
| 5 | 0,2 | 0,3 | 10 | 800 |
| 6 | 0,3 | 0,2 | 15 | 850 |
| 7 | 0,4 | 0,1 | 20 | 900 |
| 8 | 0,5 | 0,2 | 25 | 1000 |
| 9 | 0,6 | 0,3 | 30 | 1050 |
| 10 | 0,2 | 0,5 | 25 | 1000 |
| 11 | 0,3 | 0,6 | 20 | 1100 |
| 12 | 0,4 | 0,5 | 15 | 1150 |
| 13 | 0,5 | 0,4 | 10 | 1200 |
| 14 | 0,4 | 0,3 | 5 | 1250 |
| 15 | 0,3 | 0,2 | 0 | 1300 |
| 16 | 0,2 | 0,1 | -5 | 1250 |
| 17 | 0,1 | 0,2 | -10 | 1200 |
| 18 | 0,2 | 0,3 | -5 | 1250 |
| 19 | 0,3 | 0,4 | 0 | 1100 |
| 20 | 0,4 | 0,5 | 5 | 1050 |
| 21 | 0,5 | 0,6 | 10 | 1000 |
| 22 | 0,4 | 0,5 | 15 | 950 |
| 23 | 0,3 | 0,4 | 20 | 900 |
| 24 | 0,2 | 0,3 | 25 | 850 |
| 25 | 0,1 | 0,2 | 30 | 800 |
| 26 | 0,2 | 0,1 | 25 | 750 |
| 27 | 0,3 | 0,2 | 20 | 700 |
| 28 | 0,4 | 0,3 | 15 | 650 |
| 29 | 0,5 | 0,4 | 10 | 600 |
| 30 | 0,4 | 0,5 | 5 | 550 |

Задача 3.2.

| №-№ | t0,0С | (,ч. | tн,0С | d,м | a Вт/м2∙К | с Кдж/кг(К | l Вт/м(К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 0,50 | 20 | 0,10 | 150 | 0,40 | 30 |
| 2 | 925 | 0,55 | 25 | 0,11 | 135 | 0,45 | 30 |
| 3 | 950 | 0,60 | 20 | 0,12 | 125 | 0,45 | 30 |
| 4 | 975 | 0,65 | 25 | 0,13 | 110 | 0,40 | 30 |
| 5 | 1000 | 0,70 | 30 | 0,14 | 100 | 0,45 | 30 |
| 6 | 1025 | 0,75 | 25 | 0,16 | 110 | 0,45 | 35 |
| 7 | 1050 | 0,80 | 35 | 0,17 | 100 | 0,40 | 35 |
| 8 | 1075 | 0,85 | 40 | 0,18 | 90 | 0,40 | 35 |
| 9 | 1100 | 0,90 | 20 | 0,19 | 85 | 0,45 | 35 |
| 10 | 1125 | 0,95 | 25 | 0,20 | 80 | 0,45 | 35 |
| 11 | 1150 | 1,00 | 30 | 0,21 | 80 | 0,40 | 35 |
| 12 | 1175 | 1,05 | 35 | 0,22 | 80 | 0,40 | 35 |
| 13 | 1200 | 1,10 | 25 | 0,23 | 70 | 0,45 | 35 |
| 14 | 1225 | 1,15 | 20 | 0,24 | 70 | 0,40 | 35 |
| 15 | 1250 | 1,20 | 25 | 0,20 | 100 | 0,50 | 40 |
| 16 | 1275 | 1,25 | 30 | 0,21 | 95 | 0,50 | 40 |
| 17 | 1300 | 1,30 | 35 | 0,22 | 90 | 0,45 | 40 |
| 18 | 1325 | 1,35 | 40 | 0,23 | 85 | 0,50 | 40 |
| 19 | 1350 | 1,40 | 20 | 0,24 | 80 | 0,45 | 40 |
| 20 | 1300 | 1,45 | 30 | 0,25 | 80 | 0,50 | 40 |
| 21 | 900 | 0,50 | 10 | 0,23 | 105 | 0,40 | 45 |
| 22 | 925 | 0,55 | 20 | 0,22 | 110 | 0,45 | 45 |
| 23 | 950 | 0,60 | 30 | 0,21 | 115 | 0,50 | 45 |
| 24 | 975 | 0,65 | 40 | 0,20 | 120 | 0,40 | 45 |
| 25 | 1000 | 0,70 | 10 | 0,19 | 125 | 0,45 | 45 |
| 26 | 1025 | 0,75 | 20 | 0,18 | 130 | 0,50 | 45 |
| 27 | 1050 | 0,80 | 30 | 0,17 | 135 | 0,40 | 45 |
| 28 | 1075 | 0,85 | 40 | 0,16 | 140 | 0,45 | 45 |
| 29 | 1100 | 0,90 | 10 | 0,15 | 150 | 0,50 | 45 |
| 30 | 1125 | 0,95 | 20 | 0,14 | 160 | 0,40 | 45 |

# Text boxes

2

Н

L5

L1

L2

L4

L3

# ПЕЧЬ

1

5

3

4

2