ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

| СОГЛАСОВАНО Выпускающая кафедра «Техносферная безопасность» Зав. кафедрой___________В.А. Аксенов «___»_______________________20___г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебно-методической работе – директор РОАТ __________________В.И. Апатцев «___»_______________________20___г. |
| --- | --- |

Кафедра «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И  ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Автор: Кандидат военных наук, профессор КУЗЬМИНСКИЙ Р. А.

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ

«ГИДРАВЛИКА»

Специальность 280101 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ» (БЖТ)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии академии Протокол №_4___ «_01__»_______07_________2011___г. Председатель УМК _________А.В. Горелик | Утверждено на заседании кафедры Протокол №_1.6___ «_21__»_______06_________2011___г. Зав. кафедрой__________Р.А. Кузьминский |
| --- | --- |

Москва 2011 г.

ВВЕДЕНИЕ

Общие указания по выполнению контрольных работ

При изучении курса «Гидравлика» студент должен выполнить две контрольные работы.

Шесть задач 1-й контрольной работы и четыре 2-й охватывают различные разделы программы.

Тематика задач 1-й контрольной работы касается основных физических свойств жидкости и 1-го раздела программы - гидростатики.

Задачи 2-й контрольной работы содержат вопросы, касающиеся второго раздела программы – гидродинамики.

Для каждой задачи дано десять вариантов исходных данных. Номер варианта выбирается по последней цифре учебного шифра.

Перед решением задачи студент должен проработать соответствующий раздел курса по учебнику (см. список литературы).

При выполнении контрольных работ необходимо соблюдать следующие условия:

1. Текст условия задачи следует приводить полностью.

2. Решение задач вести поэтапно с пояснением каждого действия.

3. Перед вычислением искомых величин следует вначале привести расчетную формулу в буквенном выражении, дать пояснение всем входящим в нее параметрам, затем подставить их численные значения и привести окончательный ответ.

4. У всех размерных величин должна быть проставлена размерность.

5. Значения всех коэффициентов следует обосновать ссылкой на литературу с указанием автора, названия источника, года издания и номера страницы.

6. В конце работы необходимо привести список литературы, которой пользовался студент в процессе выполнения работы, с указанием автора, названия, места и года издания.

7. Все отмеченные рецензентом ошибки должны быть исправлены, а сделанные указания выполнены.

При решении задач следует строго следить за соблюдением единства размерностей величин, входящих в ту или иную расчетную зависимость. Как показывает практика рецензирования контрольных работ, несоблюдение единства размерностей является одной из наиболее частых ошибок, допускаемых студентами - заочниками, и приводит к грубому искажению получаемой расчетной величины и всего результата в целом.

Работа может быть зачтена только в том случае, если она не содержит принципиальных и грубых арифметических ошибок. Арифметические ошибки, вызванные несоблюдением единства размерности или какой-либо небрежностью при расчетах, будут оценены наравне с принципиальными ошибками методического характера.

К зачету по теории курса студента допускают после получения им зачета по всем контрольным и лабораторным работам.

1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Задача 1

При гидравлическом испытании трубопровода диаметром d и длиной l избыточное давление воды в трубе было поднято до p1. Через некоторое время избыточное давление упало до p2.

Требуется определить (пренебрегая деформацией трубопровода), сколько воды вытекло через неплотности соединения трубопровода.

Коэффициент объемного сжатия воды принять βw=0,0005 1/МПа

Указания к решению задачи 1

При решении задачи используется формула коэффициента объемного сжатия, в которой Δp=p1-p2.

Задача 2

В вертикальном цилиндрическом резервуаре диаметром d хранится нефть, вес ее G, плотность ρ=850 кг/м3 при температуре t1=15°С, коэффициент температурного расширения βt=0,00072 1/°С.

Требуется определить изменение уровня нефти в резервуаре при повышении температуры до t2°С. Расширение стенок резервуара не учитывать.

Указание к решению задачи 2

Используя формулу коэффициента температурного расширения βt , найти приращение объема при увеличении температуры на величину Δt°С, после чего определить соответствующее этому приращению объема приращение уровня нефти.

Задача 3

Прямоугольная пластина длиной l и шириной в скользит под действием приложенной к ней силы F по тонкому слою масла толщиной δ со скоростью υ. Определить величину кинематического коэффициента вязкости масла, если его плотность p =880кг/м3.

Указания к решению задачи 3

При равномерном скольжении пластины сила, приложенная к ней, равна силе трения, определяемой по формуле Ньютона, в которой градиент скорости du/dh=υ/δ, поскольку слой масла тонкий и можно считать, что скорость в нем изменяется по прямолинейному закону.

Из формулы Ньютона вначале определяется динамический коэффициент вязкости, после чего, зная плотность масла, вычисляется величина кинематического коэффициента вязкости.

Задача 4

Определить давление, возникающее в жидкости и силу, развиваемую гидравлическим прессом (рис.1), характеризующимся следующими данными: диаметр большого плунжера D, диаметр малого плунжера d, большее плечо рукоятки а, меньшее плечо рукоятки в; усилие, прикладываемое к рукоятке, Р.

Трением между плунжерами пренебречь.

Указания к решению задачи 4

Из уравнения моментов сил, действующих на рукоятку, определить силу Р1 , действующую на малый плунжер, после чего вычислить давление р возникающее в жидкости и силу, развиваемую гидравлическим прессом, как произведение этого давления на площадь большого плунжера.

Рис.1

Задача 5

Подпорная стенка прямоугольной формы имеет высоту Н, ширину в (рис. 2), объемный вес кладки γк=20 кН/м3. Глубина воды перед стенкой h , объемный вес воды принять γв=10 кН/м3.

Построить эпюру гидростатического давления на стенку АВ.

Определить: Силу избыточного гидростатического давления на 1 погонный метр длины стенки. Положение центра давления.

Запас устойчивости К подпорной стенки на опрокидывание. Ширину в1 при запасе устойчивости К=3

Указания к решению задачи 5

Сила давления жидкости Р на плоскую стенку равна произведению гидростатического давления в центре тяжести смоченной поверхности стенки на площадь этой смоченной поверхности. Центр тяжести прямоугольной стенки находится на глубине h/2 .

Запас устойчивости стенки на опрокидывание К представляет собой отношение момента сил, удерживающих стенку относительно точки O, к моменту сил, опрокидывающих ее

К= Mуд /Mопр

Муд=G в/2, где G – вес стенки.

Для определения опрокидывающего момента необходимо найти точку приложения силы Р (центр давления). По закону механики сила Р как равнодействующая суммарного гидростатического давления должна проходить через центр тяжести эпюры гидростатического давления.

Рис. 2

Задача 6

Вертикально расположенный резервуар (рис. 3) круглого сечения диаметром d вверху закрыт крышкой в виде полусферы. Цилиндрическая часть имеет высоту Н. Резервуар заполнен жидкостью, плотность которой ρ=800 кг/м3. Манометр, присоединенный на высоте h от дна резервуара, показывает давление p.

Требуется определить: Вертикальное усиление Ру, отрывающее полусферическую крышку. Горизонтальное усиление Рх, разрывающее цилиндрическую часть резервуара. Силу гидростатического давления Р, действующую на дно резервуара.

Рис. 3.

Указания к решению задачи 6

При решении задачи вначале необходимо найти пьезометрическую высоту, соответствующую заданному давлению р. Пьезометрическую плоскость р-р считать за свободную поверхность жидкости. Зная положение пьезометрической плоскости, найти объем тела давления (объем, расположенный между поверхностью полусферической крышки и пьезометрической плоскости). Вертикальная составляющая Ру будет равна весу жидкости в объеме тела давления. Горизонтальная составляющая Рх равна силе давления жидкости на вертикальную проекцию резервуара. При нахождении центра тяжести проекции резервуара на вертикальную плоскость полусферической крышкой пренебречь. Тогда расстояние от пьезометрической плоскости до центра тяжести вертикальной проекции hц.т.в.=hp+h-H/2, а площадь вертикальной проекции цилиндрической поверхности Sв=Hd.

Сила давления на дно резервуара Р равна гидростатическому давлению на дно, умноженному на площадь дна.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

Задача 1

Определить давление р1 в узком сечении трубопровода (рис. 4 сечение 1-1) если давление в широкой его части (сечение 2-2) равно р2, расход воды, протекающей по трубопроводу Q, диаметры труб узкого и широкого сечения соответственно d1 и d2. Режим движения в трубопроводе – турбулентный. Удельный вес воды принять равным γ =10 кН/м3.

Рис. 4

Указания к решению задачи 1

Искомая величина давления р1 находится из уравнения Бернулли, составленного для сечений 1-1 и 2-2. Потерю напора на внезапное расширение потока h1-2 вычислить по формуле h1-2= (υ 1−υ2) 2/2g.

Задача 2

Определить диаметр d самотечного трубопровода длиной l, подающего воду из реки в береговой колодец, и разность уровней воды H в колодце и реке (рис. 5), если расход воды, забираемый насосом из берегового колодца на нужды водоснабжения Q; расчетная скорость воды по самотечному трубопроводу υ= 0,7 ÷1,5 м/с, эквивалентная шероховатость трубы kэ= 1 мм, температура воды 5°С.

Вычисленный диаметр самотечной трубы следует округлить до ближайшего стандартного значения: 50, 75, 100,125,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500мм.

Коэффициенты местных сопротивлений принять: на входе в трубу, имеющую сетку с обратным клапаном ξвх=3,0; на выходе из трубы в береговой колодец, заполненный водой, ξвх=1,0.

Рис. 5

Указания к решению задачи 2

Задавшись средней скоростью движения воды по самотечному трубопроводу, определить его диаметр из выражения Q=vω, после чего округлить расчетный диаметр до ближайшего стандартного значения dст и вычислить фактическую скорость движения воды в трубе υф.

Разность уровней воды Н в береговом колодце и реке определяется из уравнения Бернулли, составленного для двух сечений потока: сечения 1-1 на поверхности воды в реке и сечения 2-2 на поверхности воды в береговом колодце, при плоскости сравнения, проходящей по сечению 2-2.

Перед определением потери напора по длине следует по формуле υkэ/ν вычислить критерий зоны турбулентности, по которому установить зону сопротивления, в которой будет работать самотечный трубопровод. В соответствии с зоной сопротивления вычислить коэффициент Дарси λ и определить потерю напора по длине. Величина кинематического коэффициента вязкости воды при t=5°С, ν=0,0152 см2/c.

Задача 3

Центробежный насос подает воду температурой t°С для обмывки колесных пар вагонов (рис. 6). Расход воды Q, диаметр всасывающей трубы d, длина l. Всасывающая труба имеет два поворота под углом 90°,ξп=0,4, приемный клапан, коэффициент сопротивления которого ξкл=10.

Определить максимально возможную высоту установки оси насоса hs над уровнем воды в отстойнике , исходя из условия, что давление воды при входе в насос должно быть на 20 кПа выше давления порообразования, равного рп. Эквивалентная шероховатость поверхности трубы kэ=0.2 мм. Давление на свободной поверхности воды в отстойнике принять равным 100 кПа, удельный вес воды γ=10кН/м3, кинематические коэффициенты вязкости при заданных температурах приведены в исходных данных.

Рис. 6

Указания к решению задачи 3

Написать уравнение Бернулли в общем виде сечений 1-1 и 2-2. Установить значения р, υ. z в каждом сечении применительно к условию задачи. Приняв за горизонтальную плоскость сравнения сечения 1-1, подставить эти значения в уравнение Бернулли и получить расчетный вид уравнения, из которого найти искомую величину hs.

При определении потерь напора во всасывающей линии следует учитывать потери напора по длине и в местных сопротивлениях. При вычислении потерь напора по длине нужно предварительно определить зону сопротивления, в которой будет работать всасывающая линия. В соответствии с зоной сопротивления вычислить коэффициент Дарси λ и потерю напора по длине.

Задача 4

Определить расход воды Q, проходящий через водоспускную трубу в плотине, если напор над центром трубы Н, диаметр трубы d, длина ее L (рис. 7).

Рис. 7

Указания к решению задачи 4

Расход воды, проходящей через водоспускную трубу, определяют по формуле: Q= μω √2gH,

где μ – коэффициенты расхода; ω – площадь сечения трубы, м2; g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – напор над центром трубы, м.

Для определения коэффициента расхода μ следует выяснить, как работает водоспускная труба: как насадок, как отверстие или как «короткий трубопровод». Чтобы труба работала как насадок, должны быть соблюдены два условия:

1. Длина трубы должна быть: 4d≤ L≤ 6d.

2. Максимальный вакуум Нвак max в насадке должен быть меньше 8 м вод. ст.

Значение Нвак max вычисляют по формуле:

Нвакmax=0,8 Н,

где Н – напор над центром трубы.

Если эти условия соблюдены, водоспускная труба будет работать как насадок, для которого коэффициент расхода μ =0,82.

Если одно из перечисленных условий не будет выполняться (L<4d, Нвакmax>8 м), то водоспускная труба будет работать как отверстие, и коэффициент расхода μ будет равен 0,62.

При длине трубы L>6d следует, помимо потерь напора в местных сопротивлениях, учитывать потери напора по длине, т.е. рассчитывать водоспускную трубу как «короткий трубопровод».

Коэффициент расхода в этом случае следует определить по формуле

,

где λ – коэффициент гидравлического трения,λ=0,02; ξвх – коэффициент местного сопротивления на входе, снабженным решеткой, принять ξвх=1,5.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Штеренлихт А.Б. Гидравлика. Учебник. – М.: Колосс, 2005.

Дополнительная литература

1. Железняков   Г. В. Гидравлика и гидрология. - М.: Транспорт, 1989.

2. Примеры гидравлических расчетов. / Под ред. Н. М. Константинова. Изд. 3-е. - М.: Транспорт, 1987.

3. Константинов  Ю.М. Гидравлика. - Киев: Вища школа, 1981.

4.  Чугаев  Р.Р. Гидравлика. - Л.: Энергия, 1982.

5. Большаков   В. А., Константинов   Ю. М. и др. Сборник задач по гидравлике. - Киев: Вища школа, 1979.

6. Михайлов   К. А. Гидравлика. - М.: Стройиздат, 1972.

7. Угинчус   А.А., Чугаева   Е.А. Гидравлика. - М.: Стройиздат, 1971.

8. Елманова   В.И., Кадыков В. Т. Примеры гидравлических расчетов. - М.: ВЗИИТ, 1988.

9. Кадыков В.Т. Гидравлика. Рабочая программа и задания на контрольные работы для студентов 3 курса специальности 290800 «Водоснабжение и водоотведение» (ВК). – М.: РГОТУПС, 2002.

Справочно-информационная литература

1. Большаков    В.А., Константинов   Ю. М. и др. Справочник по гидравлике. - Киев: Вища школа, 1977.

2. Журнал. Водоснабжение и санитарная техника.

3. Журнал. Вода и экология: Проблемы и решения.