Электрические цепи однофазного синусоидального тока

Москва 2013

Кафедра Автоматизированных систем обработки  информации и управления

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ (КУРСОВОЙ РАБОТЫ)

по дисциплине Электротехника

Введение

Целью выполнения расчетно-графического задания (РГЗ) является проверка усвоения студентами раздела курса «Общая электротехника. Цепи однофазного синусоидального тока».

Приступать к выполнению РГЗ следует после изучения необходимого теоретического материала и примера выполнения РГЗ, приведенного в разделе 2.

Основой для защиты РГЗ является пояснительная записка, которая должна содержать:

- постановку задачи;

- теоретический материал по теме работы;

– исходную схему;

– исходные данные для расчета;

– указание метода расчета и уравнения электрического состояния;

– результаты расчетов;

– векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму напряжений;

- выводы по проделанной работе;

- список использованной литературы, включая сайты  ( не менее 10 источников изданием не ранее 2010 года).

Векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений следует изобразить с указанием масштаба величин. Каждый этап решения должен иметь пояснение. Конечный результат должен быть выделен из общего текста.

1 Программа расчетно-графического задания

Для электрической цепи, изображенной на рисунке (таблица 1) по заданным в таблице 2 параметрам:

а) Определить неизвестные токи и напряжения на элементах электрической цепи методом эквивалентных преобразований.

б) Проверить расчет, составив уравнение баланса мощностей.

в) Записать выражения для мгновенных значений (закон изменения) токов и напряжений.

г) На одной комплексной плоскости построить векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму напряжений. Указать угол сдвига фаз между напряжением и током на элементах цепи.

д) Определить показание ваттметра и указать мощность какого участка цепи он измеряет.

е) Определить показание вольтметра.