Общие требования  по дисциплине     «Теплотехника»

Общие требования к студенту по дисциплине :

Студент должен освоить следующие разделы:

Часть 1  Техническая термодинамика

- Основные понятия и определения термодинамики.

- Первый закон термодинамики.

- Термодинамические процессы идеальных и реальных газов.

- Второй закон термодинамики.

- Цикл Карно.

- Энтропия.

Часть 2  Основы тепло и массообмена.

- Теория теплообмена. Основные понятия и определения.

- Теплопроводность при стационарном и нестационарном режимах.

- Конвективный теплообмен. Основы теории подобия.

- Теплопередача при вынужденном и свободном движении жидкости.

- Теплообмен излучением. Основные понятия и определения.

- Теплообменные аппараты, их классификация и расчет.

Распределение времени:

| Семестр | Объем работы | Срок выполнения | Экзамены, зачеты. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр | Изучить лекционный курс Изучить примеры расчетов. Выполнить расчетно-графическую контрольную работу Последний срок сдачи РГР №1 | 13 ноября 20 ноября 18 декабря | Зачет Допуск к зачету при наличии зачета за контрольную работу |

| Расчётно – графичекая работа № 1 Задание N1 Термодинамические процессы в газах Воздух,имеющий начальный объём V1 [м3],начальное давление P1 [бар] и температуру T1[К],расширяется в цилиндре с подвижным поршнем до давления Р2. # Определить: Конечный объём, конечную температуру,работу, производимую газом и подведённое тепло, если расширение происходит - Изотермически. - Адиабатически. - Политропно с показателeм политропы - n. Принять для воздуха: Показатель адиабаты К=1,4 Газовая постоянная: R=287 Дж/кг К. Теплоёмкость Cv=720 Дж/кг К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фамилия | Р1 [бар] | V1 [мз] |  | Т1 [К] | P2 [бар] | n |  | Сдано |  |  |
| 1 |  | 11.7 | 0,02 |  | 290 | 1,5 | 1,32 |  |  |  |  |
| 2 |  | 9,1 | 0,03 |  | 294 | 1,4 | 1,30 |  |  |  |  |
| 3 |  | 12,9 | 0,05 |  | 298 | 1,3 | 1,31 |  |  |  |  |
| 4 |  | 9,9 | 0,07 |  | 293 | 1,2 | 1,33 |  |  |  |  |
| 5 |  | 14,7 | 0,02 |  | 285 | 1,1 | 1,34 |  |  |  |  |
| 6 |  | 11,5 | 0,06 |  | 293 | 1,0 | 1,35 |  |  |  |  |
| 7 |  | 18,2 | 0,03 |  | 288 | 1,1 | 1,36 |  |  |  |  |
| 8 |  | 10,4 | 0,09 |  | 295 | 1,2 | 1,37 |  |  |  |  |
| 9 |  | 8,9 | 0,01 |  | 292 | 1,3 | 1,38 |  |  |  |  |
| 10 |  | 12.8 | 0,02 |  | 298 | 1,4 | 1,30 |  |  |  |  |
| 11 |  | 21,3 | 0,07 |  | 304 | 1,5 | 1,31 |  |  |  |  |
| 12 |  | 20,6 | 0,02 |  | 289 | 1,6 | 1,25 |  |  |  |  |
| 13 |  | 13,4 | 0,06 |  | 298 | 1,7 | 1,26 |  |  |  |  |
| 14 |  | 18,7 | 0,03 |  | 296 | 1,8 | 1,27 |  |  |  |  |
| 15 |  | 14,3 | 0,09 |  | 293 | 1,9 | 1,28 |  |  |  |  |
| 16 |  | 8,6 | 0,01 |  | 306 | 2,0 | 1,29 |  |  |  |  |
| 17 |  | 5,9 | 0,06 |  | 298 | 1,9 | 1,30 |  |  |  |  |
| 18 |  | 10,0 | 0,04 |  | 295 | 1,8 | 1,31 |  |  |  |  |
| 19 |  | 14,6 | 0,03 |  | 287 | 1,7 | 1,32 |  |  |  |  |
| 20 |  | 8,7 | 0,08 |  | 285 | 1,1 |  | 1,30 |  |  |  |
| 21 |  | 11,3 | 0,09 |  | 293 | 1,2 |  | 1,31 |  |  |  |
| 22 |  | 15,1 | 0,10 |  | 288 | 1,3 |  | 1,25 |  |  |  |
| 23 |  | 14,6 | 0,06 |  | 295 | 1,4 |  | 1,26 |  |  |  |
| 24 |  | 12,5 | 0,20 |  | 292 | 1,5 |  | 1,27 |  |  |  |
| 25 |  | 7,8 | 0,03 |  | 298 | 1,6 |  | 1,28 |  |  |  |
| 26 |  | 11,6 |  | 0,07 | 305 | 1,7 |  | 1,29 |  |  |  |
| 27 |  | 9,3 |  | 0,08 | 293 | 1,2 |  | 1,32 |  |  |  |
| 28 |  | 8,7 |  | 0,09 | 306 | 1,3 |  | 1,30 |  |  |  |
| 29 |  | 6,9 |  | 0,10 | 298 | 1,4 |  | 1,31 |  |  |  |
| 30 |  | 7,4 |  | 0,06 | 295 | 1,5 |  | 1,33 |  |  |  |
| 31 |  | 12,5 |  | 0,20 | 287 | 1,6 |  | 1,34 |  |  |  |
| 32 |  | 11,6 |  | 0,03 | 285 | 1,7 |  | 1,35 |  |  |  |

14,7

11,5

18,2

10,4

8,9

Задание N2

Расчёт  теплопередачи через плоскую стенку.

Поверхность нагрева состоит из плоской стальной стенки толщиной  δ.

По одну сторону стенки движется горячая вода, средняя температура которой tж1, а по другую - вода со средней температурой  tж2   или воздух, средняя температура которого  t1ж2  .

Определить для обоих случаев удельный тепловой поток q (Вт/м2)  и коэффициент теплопередачи, а также значения температур на обеих поверхностях стенки.

Коэффициент теплопроводности стали  λст=45 (Вт/м*К)     . Коэффициенты теплоотдачи для горячей воды к стенке для обоих случаев α1 , от стенки к воде α2 , а от стенки к воздуху  α12.

Образец решения задачи.

1.Изобразить схематично плоскую стенку и обозначить на ней подвод и отвод  теплоты, температурные поля и размеры пластины.

2.Определить коэффициент теплопередачи при обтекании плоской пластины   с  двух сторон водой с температурой     и   :

3.Определить коэффициент теплопередачи при обтекании плоской пластины   с  одной стороны водой, а с другой воздухом с температурой     и

4.Определить для обоих случаев удельный тепловой поток:

и  .

5.Значения температур на поверхности стенки определяются из соотношения:

а)при обтекании пластины водой;

б)при обтекании водой и воздухом.

6.Перепад температур по толщине плоской стенки определяется из соотношения:

а)        б)

Таблица исходных данных

|  | Фамилия | δ. (мм) | tж1 0С | tж2 0С | t1ж2 0С | α1 Вт/м2 К | α2 Вт/м2 К | α12. Вт/м2 К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 | 110 | 60 | 25 | 2000 | 1250 | 18 |  |  |  |  |
| 2 |  | 8 | 120 | 50 | 30 | 1900 | 1150 | 20 |  |  |  |  |
| 3 |  | 7 | 130 | 65 | 35 | 1800 | 1200 | 25 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 | 105 | 45 | 20 | 2100 | 1050 | 22 |  |  |  |  |
| 5 |  | 6 | 125 | 55 | 30 | 2200 | 1100 | 25 |  |  |  |  |
| 6 |  | 5 | 115 | 40 | 25 | 2050 | 1000 | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  | 4 | 135 | 60 | 30 | 2150 | 1150 | 20 |  |  |  |  |
| 8 |  | 7 | 110 | 50 | 25 | 1850 | 1100 | 24 |  |  |  |  |
| 9 |  | 8 | 120 | 55 | 30 | 1950 | 1100 | 25 |  |  |  |  |
| 10 |  | 6 | 125 | 55 | 25 | 2250 | 1250 | 20 |  |  |  |  |
| 11 |  | 6 | 125 | 60 | 30 | 2000 | 1250 | 24 |  |  |  |  |
| 12 |  | 5 | 120 | 40 | 25 | 1900 | 1150 | 25 |  |  |  |  |
| 13 |  | 8 | 110 | 40 | 20 | 1800 | 1200 | 20 |  |  |  |  |
| 14 |  | 7 | 135 | 55 | 30 | 2100 | 1050 | 20 |  |  |  |  |
| 15 |  | 4 | 115 | 65 | 25 | 2200 | 1100 | 18 |  |  |  |  |
| 16 |  | 6 | 125 | 60 | 30 | 2050 | 1000 | 20 |  |  |  |  |
| 17 |  | 5 | 105 | 50 | 20 | 2150 | 1150 | 25 |  |  |  |  |
| 18 |  | 4 | 130 | 45 | 30 | 1850 | 1100 | 22 |  |  |  |  |
| 19 |  | 7 | 120 | 60 | 25 | 1950 | 1100 | 25 |  |  |  |  |
| 20 |  | 8 | 110 | 45 | 20 | 2250 | 1250 | 18 |  |  |  |  |
| 21 |  | 6 | 105 | 40 | 25 | 2000 | 1000 | 20 |  |  |  |  |
| 22 |  | 4 | 110 | 45 | 20 | 1900 | 1150 | 24 |  |  |  |  |
| 23 |  | 4 | 130 | 65 | 30 | 1800 | 1100 | 25 |  |  |  |  |
| 24 |  | 5 | 140 | 70 | 50 | 2100 | 1100 | 20 |  |  |  |  |
| 25 |  | 6 | 120 | 60 | 40 | 2200 | 1250 | 18 |  |  |  |  |
| 26 |  | 8 | 110 | 50 | 30 | 2050 | 1100 | 22 |  |  |  |  |
| 27 |  | 6 | 115 | 60 | 55 | 2200 | 1250 | 25 |  |  |  |  |
| 28 |  | 5 | 125 | 45 | 55 | 2050 | 1150 | 20 |  |  |  |  |
| 29 |  | 4 | 105 | 40 | 60 | 2150 | 1200 | 20 |  |  |  |  |
| 30 |  | 7 | 130 | 45 | 40 | 1850 | 1050 | 18 |  |  |  |  |
| 31 |  | 8 | 120 | 65 | 40 | 1950 | 1100 | 20 |  |  |  |  |
| 32 |  | 6 | 110 | 70 | 55 | 2250 | 1000 | 25 |  |  |  |  |

Образец оформления титульного листа контрольного задания.

- Федеральное агентство по образованию РФ - МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ - УНИВЕРСИТЕТ "МАМИ" Контрольная работа №___________________________ по предмету _____________________________________ _____________________________________ Вариант _____________________________________ Выполнил студент_________________________ (фамилия, имя, отчество) __________________________________________ Группа ___________________________________ г. Калуга 2009 г.