Расчётно-графическая работа №1

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО ДАННЫМ КАТАЛОГА

Трехфазный трансформатор имеет следующие данные.

| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где   - номинальная мощность трансформатора;

- номинальное линейное напряжение первичной обмотки;

- номинальное линейное напряжение вторичной обмотки;

- мощность потерь холостого хода;

-мощность потерь короткого замыкания;

- напряжение короткого замыкания в процентах относительно фазного напряжения первичной обмотки;

- ток холостого хода в процентах от номинального фазного тока первичной, обмотки.

По данным своего варианта, взятым из табл.1 приложения, необходимо выполнить следующее

- Начертить электрическую схему соединения обмоток трансформатора, указать на ней линейные и фазные напряжения и токи, привести соотношения между ними.

- Определить:

- Номинальные фазные напряжения первичной и вторичной обмоток.

- Коэффициент трансформации.

- Номинальные линейные и фазные токи первичной и вторичной  обмоток,

- Изменение напряжения  на зажимах вторичной обмотки трансформатора при нагрузках, равных:

β= 0; 0,2; 0,4;. 0,6; 0,8; 1,0 и COS= 0,8. Построить внешнюю характеристику трансформатора.

2.5. Коэффициент полезного действия  η  трансформатора при активно-индуктивной нагрузке c COS= 0,8 и при нагрузках, равных:  β = 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0, Построить характеристику

2.6.Нагрузку, при которой КПД трансформатора имеет наибольшее значение, и это значение КПД.

Полученные значения КПД, изменения напряжения  и напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора следует свести в таблицу.

|  | % | кВ | кВ |
| --- | --- | --- | --- |

3. Объясните, возможно ли присоединение к зажимам вторичной обмотки заданного Вам трансформатора несимметричной нагрузки?

4. Объясните смысл понятия "Группа соединения обмоток" и его условное обозначение в Вашем варианте.

Исследовательская часть

5. Выяснить влияние изменения числа витков первичной обмотки понижающего трансформатора при неизменном первичном напряжении  на коэффициент трансформации n  и напряжение   на зажимах Вторичной обмотки.

6.Исследовать влияние характера нагрузки потребителей на изменение вторичного напряжения трансформатора при  (активная нагрузка) и  (активно-индуктивная нагрузка).

По полученным результатам построить внешние характеристики на одном графике с характеристикой, соответствующей .

7. Выяснить, как изменятся вторичное напряжение  и ток холостого хода , если первичную обмотку трансформатора вместо "треугольника" соединить "звездой" (или вместо" звезды" в "треугольник”)?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для успешного решения задачи по расчету характеристик трансформатора студенту необходимо изучить устройство, принцип работы трансформатора и его назначение, уравнения, описывающие его работу в режиме холостого хода и под нагрузкой, основные характеристики, влияние режима работы трансформатора на результирующий магнитный поток в магнитопроводе, цель и методику проведения опытов холостого хода и короткого замыкания.

Знать, какие номинальные величины указываются в паспорте трансформатора, каким образом на практике определяется номинальное вторичное напряжение.

Выяснить потери, имеющиеся в трансформаторе и их зависимость от нагрузки, причины снижения вторичного напряжения при работе трансформатора под нагрузкой, влияние характера нагрузки потребителей, подключенных к трансформатору, на изменение вторичного напряжения.

У трехфазного трансформатора возможны два напряжения: линейное, указываемое в паспорте, и фазное. Фазное напряжение вычисляется с учетом следующих соотношений: при соединении обмоток "звездой" , а при соединении "треугольником"  Исходя из этого, например, при схеме соединения обмоток трансформатора Y/:

,

Расчетный коэффициент трансформации трехфазного трансформатора определяется отношением фазных напряжений в режиме холостого хода, которое практически равно отношению ЭДС, так как при разомкнутой цепи вторичной обмотки , а . Поэтому выражение для коэффициента трансформации можно записать как

Силовые трансформаторы средней и большой мощности имеют высокие значения коэффициента полезного действия (95-99,5). Поэтому полная мощность Sном, указанная в паспорте трансформатора, относится и к первичной, и вторичной обмоткам, т.е.

где ,  - соответственно линейные значения токов первичной и вторичной обмоток.

При вычислении фазных значений токов  и  необходимо учитывать следующие соотношения: при соединении обмоток в "звезду" , а при соединении в "треугольник" . С учетом этих соотношений, например, при схеме соединения обмоток трансформатора Y/ фазные значения токов будут

;

Из уравнения электрического равновесия вторичной обмотки трансформатора  видно, что напряжение на зажимах вторичной обмотки  с ростом нагрузки и, следовательно, тока  уменьшается из-за увеличения активного и индуктивного падения напряжения во вторичной обмотке. При этом можно считать, что результирующий магнитный поток  в сердечнике и ЭДС  остаются примерно постоянными  независимо от режима работы. Отклонение напряжения  от номинального напряжения при холостом ходе  при  характеризуется процентным изменением напряжения

Эту величину можно рассчитать по заданному коэффициенту нагрузки β, коэффициенту мощности  и напряжению короткого замыкания , указываемого в паспорте трансформатора при неизменном напряжении  на зажимах первичной обмотки [3, 4].

,

где  - активная составляющая напряжения короткого замыкания;

- реактивная составляющая напряжения короткого замыкания;

- активнее сопротивление короткого замыкания фазы трансформатора

- номинальный фазный ток первичной обмотки, вычисленный в п.2,3;

- полное сопротивление короткого замыкания фазы трансформатора;

- напряжение короткого замыкания в вольтах;

- номинальное фазное напряжение первичной обмотки трансформатора.

По полученным значениям изменения напряжения в процентах () можно определить напряжение на зажимах вторичной обмотки

где  - номинальное фазное напряжение вторичной обмотки трансформатора.

Работа трансформатора при всех режимах (от холостого хода до номинальной нагрузки) сопровождается потерями электрической энергии, которые делятся на магнитные (или потери в.стали) и электрические.

Коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора определяется как отношение активных мощностей

Этим соотношением можно воспользоваться при непосредственном нагружении трансформатора и на практике оно применяется редко. Чаще всего КПД трансформатора определяют косвенным методом, используя данные опытов холостого хода и короткого замыкания [3,4]:

,

где β - коэффициент нагрузки, принимаемый согласно условию задачи: β=0; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0.

Анализ формулы показывает, что КПД достигает максимального значения при такой нагрузке, когда магнитные потери равны электрическим потерям в обмотке  .

Отсюда

Подставив полученное значение коэффициента, нагрузки в формулу КПД получим его максимальное значение.

Контрольные вопросы

I. Каково назначение трансформатора?

2. Каково устройство трансформатора и назначение основных его частей?

- Объясните принцип работы трансформатора.

- Каково влияние режима работы трансформатора на результирующий магнитный поток в магнитопровода?

- Как определить коэффициент трансформации трехфазного трансформатора?

- Как проводятся опыты холостого хода и короткого замыкания и с какой целью?

- Что понимается под номинальным режимом работы трансформатора, какими номинальными величинами он характеризуется?

- Как определяется номинальное вторичное напряжение?

- Какими основными уравнениями описывается работа трансформатора в режимах холостого хода и под нагрузкой?

- Какие потери имеют место в трансформаторе и как они зависят от нагрузки?

- Объясните влияние характера нагрузки потребителей, подключенных к трансформатору на изменение вторичного напряжения.

• 12. Объясните физические процессы, протекающие в трансформаторе при работе его под нагрузкой.

13. Назовите причины снижения напряжения  при работе трансформатора под нагрузкой. Как оценивают снижение напряжения на практике?

Расчётно-графическая работа №2

Задача  №  1

Тема: Расчет характеристик двигателя постоянного тока

Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет следующие данные.

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |

где  - номинальная мощность двигателя;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток, потребляемый из сети;

- номинальная частота вращения;

- сопротивление обмоток якоря и дополнительных полюсов при 20°С;

- сопротивление обмотки возбуждения при 20°С.

По данным своего варианта, взятым из таблицы каталожных данных, необходимо выполнить следующее.

- Начертить электрическую схему включения двигателя параллельного возбуждения и указать на ней ток якоря и ток возбуждения.

- Определить номинальный ток возбуждения и номинальный ток якоря.

- Определить номинальный момент на валу двигателя.

4.. Рассчитать и построить на одном графике  естественную и три искусственные механические характеристики;

4.1.	При сопротивлении регулировочного реостата в цепи якоря , , .

- При пониженном напряжении на якоре , ,

- При ослабленном магнитном потоке , ,

- Определить процентное изменение скорости вращения для каждой характеристики и диапазон регулирования при

- Рассчитать сопротивление пускового реостата при пупке
двигателя с .

7.  Определить ток якоря, который был бы при непосредственном включении двигателя в сеть, его кратность по отношению к номинальному значению и сделать выводы для возможности практического применения данного способа пуска.

- Определить величину сопротивления динамического торможения при тормозном токе якоря . Тормозному режиму предшествует режим двигателя с номинальной нагрузкой и номинальной частотой вращения.

- Определить полные потери мощности в двигателе при работе в номинальном режиме.

- Исследовать, как изменяется КПД двигателя, работающего при номинальной нагрузке, на реостатной характеристике, при пониженном на 40% напряжении, ослабленном на 20% магнитном потоке в сравнении с номинальным значением КПД, указанным в паспорте двигателя

Методические указания

1. Для успешного решения данной задачи студенту необходимо изучить устройство и принцип действия двигателя постоянного тока, уравнения, описывающие работу двигателя, механические и рабочие характеристики и условия их получения, способы регулирования частоты вращения, тормозные режимы.

Знать назначение пускового реостата двигателя и схему его включения. Каким образом при заданной кратности пускового тока и номинальных: данных двигателя определяется величина сопротивления пускового реостата?

Уметь анализировать изменение частоты вращения и установившегося тока якоря двигателя параллельного (независимого ), возбуждения, работающего при неизменном моменте сопротивления при введении добавочного сопротивления в цепь якоря или в цепь возбуждения.

2.При работе обмотки электрических машин нагреваются, что вызывает изменение их электрического сопротивления. Поэтому сопротивление обмоток необходимо, в соответствии с ГОСТ 183-74, привести к расчетной температуре 75°С (в таблице вариантов даны сопротивления при 20°С).

где α=0,004 -температурный коэффициент сопротивления меди.

- Считать, что реакция якоря полностью скомпенсирована и магнитный поток не зависит от нагрузки двигателя, т.е. , кроме случая работы двигателя при ослабленном магнитном потоке.

- Считать, что при выведенном сопротивлении регулировочного реостата в цепи обмотки возбуждения двигателя ток возбуждения равен номинальному значению

Ток якоря, согласно электрической схеме двигателя, определяется

- Механическая характеристика двигателя постоянного тока представляет собой зависимость угловой скорости вращения от момента  и описывается уравнением прямой

Естественная механическая характеристика двигателя рассчитывается при , ,  по формуле

где ω - угловая скорость вращения якоря двигателя, 1/с;

М - текущие значения моментов, которые в расчетах принимаются равными

где β - коэффициент нагрузки двигателя, определяемый как отношение , принимается равным β =0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25.

В уравнении механической характеристики отношение  есть угловая скорость вращения двигателя в режиме идеального холостого хода, т.е. при М=0. Вторая часть уравнения  определяет изменение угловой скорости вращения при различных (текущих) значениях момента М. Таким образом, в упрощенном виде это уравнение может быть записано

Номинальное значение момента можно вычислить

Нм

где Рном - номинальная мощность на валу двигателя, указывается в паспорте двигателя»

Обычно в паспорте двигателя дается номинальная частота вращения вала двигателя, выраженная в оборотах в минуту, и обозначается буквой . К угловой скорости вращения можно перейти по. Формуле

рад/с.

6, Коэффициент  определяется из номинального режима работы двигателя по уравнению скоростной характеристики и является постоянным, так как ранее принято

Откуда                                     В*с

'7. При расчете искусственных механических характеристик необходимо в уравнении механической характеристики учесть условия, при которых они могут быть получены:

а)	реостатная характеристика при , ,

б)	механическая характеристика при пониженном напряжении, т. е. , ,

в)	механическая характеристика при ослабленном магнитном потоке , ,

Результаты расчета механических характеристик следует представить в виде таблицы.

| Тип механической характеристики |  | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественная | М, Нм |  |  |  |  |  |  |
| Искусственная |  |  |  |  |  |  |  |
| Искусственная при пониженном напряжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Искусственная при ослабленном магнитном потоке |  |  |  |  |  |  |  |

Поскольку уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока представляет собой уравнение прямой, то для построения самой характеристики достаточно определить два значения угловой скорости вращения для моментов М=0 и М=.

По построенным на одном рисунке механическим характеристикам процентное изменение скорости вращения можно определить:

Под диапазоном или пределами регулирования понимается отношение максимальной скорости вращения  достигаемой в процессе регулирования при номинальной нагрузке, к минимальной  при этом же условии

8. Величина сопротивления пускового реостата может быть вычислена, исходя из следующего. Из уравнения электрического равновесия двигателя постоянного тока  выражение для тока якоря будет

Известно, что Е=СФω. При пуске двигателя (в начальный момент пуска) ω=0, следовательно Е=0. Тогда ток якоря, назовем его пусковым, определится

'

Пусковой ток при этом будет чрезмерно большим, превышающим в десятки раз номинальное значение, что опасно для двигателя. С целью уменьшения пускового тока последовательно с обмоткой якоря включают пусковой реостат. Тогда выражение для пускового тока будет

Отсюда сопротивление пускового реостата

В зависимости от режима работы и условий пуска кратность пускового тока  находится в пределах . В задаче кратность пускового тока можно принять

Окончательно выражение для определения сопротивления пускового реостата будет

Для получения режима динамического торможения обмотка якоря отключается от сети (т.е. U=0) и замыкается на сопротивление динамического торможения  Обмотка возбуждения, при этом остается включенной в сеть.

Ток якоря в режиме динамического торможения определяется

Отсюда сопротивление динамического торможения будет

Согласно условию задачи, =1,5

ПротивоЭДС E из уравнения электрического равновесия двигателя определяется по формуле

Полные потери мощности двигателя при номинальном режиме определяются как разность мощностей ,

где  - мощность, подводимая двигателю от сети;

- номинальная мощность на валу двигателя.

Для исследования изменения КПД двигателя при работе на различных механических характеристиках при номинальной нагрузке следует воспользоваться следующими выражениями:

1. -мощность, подводимая к двигателю;

2. - мощность на валу двигателя; здесь угловая скорость вращения ω берется. из механических характеристик;

3., при этом принимаем

можно получить приближенно, если уменьшить на 20% ток возбуждения. При этом, чтобы получить вращающий момент двигателя прежнего значения, т.е. равный номинальному, при ослабленном потоке на 20% ток якоря должен возрасти на 25%, т.е.

4. - КПД двигателя.

Контрольные вопросы.

I.    Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока. Назначение коллектора

- Как изменить направление вращения якоря двигателя постоянного тока?

- Способы пуска в ход двигателя постоянного тока параллельного и независимого возбуждения.

- Способы регулирования скорости двигателя постоянного тока параллельного и независимого возбуждения.

- Как изменится скорость двигателя с ростом нагрузки на валу?

6.  Как влияет на работу двигателя независимого возбуждения снижение напряжения питающей сети?

- Как влияет на работу двигателя постоянного тока исчезновение тока возбуждения во время работы двигателя?

- Приведите основные соотношения для двигателей постоянного тока: уравнение ЭДС, уравнение моментов, уравнение скоростной и механической характеристик.

- Дайте характеристику тормозных режимов двигателя постоянного тока.

10.Как зависит коэффициент полезного действия от нагрузки на валу (полезной мощности двигателя)?

11.  Как определить коэффициент полезного действия двигателя постоянного тока?

ЗАДАЧА № 2

Тема:. Расчет и исследование характеристик асинхронного двигателя.

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, паспортными данными, приведенными в табл.3, подключается к трехфазной сети переменного тока с линейным напряжением 220 В для нечетных вариантов и 380 В для четных вариантов, частотой 50 Гц.

| Номер варианта | , В | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где  - номинальное напряжение;

- номинальная мощность на валу двигателя;

- номинальная частота вращения;

- номинальный коэффициент полезного действия (КПД);

- номинальный коэффициент мощности;

- кратность пускового тока;

- кратность пускового момента;

- кратность максимального момента.

По паспортным данным двигателя для Вашего варианта выполнить следующее.

- Начертить электрическую схему включения обмотки статора асинхронного двигателя соответственно линейному напряжению Вашего варианта.

- Определить:

- Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые двигателем из, сети при номинальном режиме.

- Номинальный и пусковой токи; номинальный, пусковой и максимальный моменты двигателя.

- Частоту вращения магнитного поля статора, номинальное и критическое скольжение.

2.4. Полные потери мощности в двигателе при номинальном режиме работы.

- Рассчитать и, построить зависимость частоты вращения ротора двигателя от величины механического момента, приложенного к его валу.

- Исследовать зависимость частоты ЭДС и тока, электрических потерь в роторе от скольжения.

- Сделать выводы по результатам выполненной работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Приступая к выполнению задания, студентам рекомендуется изучить раздел "Трехфазные асинхронные двигатели" по одному из учебников [3,4].

При этом следует обратить внимание на устройство асинхронного двигателя, принцип и условие возбуждения вращающегося магнитного поля статора, на то, как зависит частота вращения магнитного поля от числа пар полюсов обмотки статора и частоты напряжения, питающего двигатель, на то, от чего зависит направление вращения магнитного поля статора.

Проверьте знания принципа действия асинхронной машины путем сравнения с описанием ее работы в учебниках [3,4] и конспект лекций. Проанализируйте процесс преобразования электрической энергии, поступающей из электросети в обмотку статора, в механическую энергию. Убедитесь в справедливости закона сохранения энергии.

При рассмотрении механической характеристики двигателя обратите внимание на то, что его вращающий момент пропорционален квадрату питающего напряжения.

Обязательно убедитесь в том, что Вы знаете методы пуска, регулирования частоты вращения и торможения асинхронного двигателя, умеете анализировать его механические характеристики.

Приступая к решению задачи, дополнительно обратитесь к разделу "Трехфазные электрические цепи" [3,4]. Вспомните основные соотношения между линейными и фазными напряжениями, токами при соединении потребителей "звездой" и "треугольником", а также формулу для определения активной, реактивной и полной мощности. В частности, обратите внимание на определение активной мощности трехфазного симметричного потребителя переменного тока

(1)

где  ,  - линейные напряжение, ток;

- коэффициент мощности потребителя.

В асинхронном двигателе эта активная мощность поступает из трехфазной электросети в обмотку статора. Её следует считать мощностью , затраченной на получение полезной механической мощности  двигателя. Эти мощности связаны между собой коэффициентом полезного действия

(2)

Поэтому активную мощность, потребляемую двигателем из сети при номинальном режиме, нетрудно определить из уравнения (2) при условии Р2 = Рном

С учетом уравнения (I) может быть определен номинальный ток двигателя для заданных схем соединения обмоток статора. Пусковые токи двигателя определяются по величине кратности пускового тока, заданной в условии задачи.

Механическая мощность двигателя, величина его вращающего момента, частота вращения вала ротора (угловая скорость) связаны между собой известными уравнениями:'

(3)

где      Р [Вт]; M [Нм]; ω [1/с]

Поэтому номинальный вращающий момент двигателя может быть определен из уравнения (3) как ,

где      - угловая скорость вращения ротора в номинальном режиме.

Пусковой и максимальный вращающие моменты определяются с учетом кратности соответствующих моментов двигателя. Известно, что частота вращения магнитного поля статора при заданной частоте питающего напряжения обратно пропорциональна числу пар полюсов обмотки статора р. Это число, если оно не задано, может быть определено из соотношения:

(4)

Понятно, что число пар полюсов обмотки статора должно быть целым. Поэтому число, полученное по выражению (4), округляют до ближайшего целого. По числу пар полюсов р можно определить частоту вращения магнитного поля статора

Зная физический смысл понятия "скольжение", а также частоту вращения магнитного поля статора и номинальную частоту вращения вала ротора, определяют номинальное скольжение

(5)

Для студентов некоторую трудность представляет определение критического скольжения , т.е. скольжения, соответствующего максимальному вращающему моменту двигателя.

В инженерной практике для расчета механической характеристики асинхронного двигателя часто применяется упрощенная формула Клосса, связывающая между собой вращающий момент и скольжение:

(6)

где , - i-e значение вращающего момента и скольжения на механической характеристике.

•Если в формуле (6) вместо , подставить, номинальные значения момента  и скольжения , то можно определить величину критического скольжения . Например, может быть получено выражение вида

(7)

В асинхронном двигателе преобразование электрической энергии в механическую сопровождается потерями энергии. На рисунке изображена энергетическая диаграмма асинхронного двигателя.

Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя

На диаграмме:

- активная мощность, потребляемая двигателем из электросети;

- электрические потери в обмотке статора;

- магнитные потери в ферромагнитном сердечнике статора;

- электромагнитная мощность, передаваемая со статора на ротор вращающимся магнитным полем;

- электрические потери в обмотке ротора;

- магнитные потери в ферромагнитном сердечнике ротора. Вследствие малости их можно не учитывать.

- механическая мощность двигателя;

- механические потери вращающегося двигателя;

- полезная механическая мощность на валу двигателя.

При решении задачи полные потери мощности  двигателе могут быть определены с учетом его потребляемой активной электрической, полезной механической мощности или по величинам составляющих энергетической диаграммы (см. рисунок). Из этой диаграммы при необходимости может быть выражена и определена любая из составляющих мощности двигателя.

При выполнении исследовательской части данной работы могут быть полезны следующие рекомендации.

Для исследования зависимости частоты вращения или скольжения ротора двигателя от величины механического момента, приложенного к валу, можно воспользоваться упрощенной формулой Клосса (6).

Формула Клосса дает достаточно точные результаты при расчете рабочей части механической характеристики •(при значениях скольжения от S=0 до S=). В дальнейшем при увеличении значения скольжения процент ошибки расчета возрастает, достигая при S=1 величины 200-300%. Поэтому расчет следует производить до точки с S=1,1. Затем соединяем эту точку плавной кривой с пусковой точкой (S=1, ω=0, ). Таким образом получаем полную механическую характеристику.

Зависимость частоты ЭДС и тока ротора от скольжения можно получить, используя соотношение:

.

Зависимость электрических потерь в роторе от скольжения может быть получена на основе анализа энергетической диаграммы двигателя (см. рисунок) при условии, если пренебречь магнитными потерями в ферромагнитном сердечнике ротора в виду их малости.

При выполнении задания обратите внимание на размерности всех величин, входящих в расчетные формулы. Результаты расчетов и исследований рекомендуется оформить в виде таблицы.

| , Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам расчётов и выполненных исследований необходимо построить графики и сделать выводы.

Контрольные вопросы

- Устройство и принцип работы асинхронного двигателя

- Какие условия необходимы для получения вращающегося магнитного поля, в асинхронном двигателе?

- Почему двигатель называется асинхронным? Как определяется скольжение?

- Как пускаются в ход асинхронные двигатели?

- Какими способами регулируется скорость вращения асинхронного двигателя?

- Какой вид имеет механическая характеристика асинхронного двигателя? Укажите на ней характерные точки.

- Как зависят коэффициент полезного действия и коэффициент мощности от нагрузки на валу (полезной мощности) асинхронного двигателя. Приведите графики зависимостей.

- Как определяются потери скольжения и коэффициент полезного действия асинхронного двигателя?

- Как осуществляются тормозные режимы асинхронного двигателя?

Варианты заданий к задаче № 1

Таблица № 1

| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ-25/10 | 25 | 6 | 0,4 | 0,135 | 0,6 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |
| 2 | ТЦ630000/500 | 63000 | 36,75 | 525 | 500 | 1300 | 14 | 0,35 | Y/ - II |
| 3 | ТС3-10/0,65 | 10 | 0,66 | 0,23 | 0,09 | 0,28 | 4,5 | 7,0 | Y/Y0 - 0 |
| 4 | ТМН-2500/110 | 2500 | 110 | 6,6 | 5,5 | 22 | 10,5 | 1,5 | Y0/ - II |
| 5 | ТС3-160/10 | 160 | 10,5 | 0,69 | 0,70 | 2,7 | 5,5 | 4,0 | / Y0 - II |
| 6 | ТМ-40/10 | 40 | 0,4 | 6,0 | 0,19 | 0,88 | 4,5 | 3,0 | Y/Y0 - 0 |
| 7 | ТДЦ-250000/150 | 250000 | 13,8 | 165 | 190 | 640 | 11,0 | 0,5 | Y0/ - II |
| 8 | ТС3-10/0,66 | 10 | 15,75 | 6,3 | 1,1 | 4,44 | 8,0 | 4,0 | Y/ - II |
| 9 | ТМН-6300/110 | 6300 | 11,0 | 115 | 10 | 48 | 10,5 | 0,8 | Y0/ - II |
| 10 | ТС3-400/15 | 400 | 15,75 | 10,5 | 1,4 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | / Y0 - II |
| 11 | ТМ-63/10 | 63 | 6 | 0,4 | 0,265 | 1,28 | 4,5 | 2,8 | Y/Y0 - 0 |
| 12 | ТДТН-40000/220 | 40000 | 11 | 230 | 66 | 240 | 11,0 | 0,85 | Y0/ - II |
| 13 | ТС3-1600/15 | 1600 | 15,75 | 0,23 | 4,3 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | Y/ - II |
| 14 | ТДН-10000/110 | 10000 | 6,6 | 115 | 14 | 60 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 15 | ТСЗС-630/10 | 630 | 10,5 | 0,4 | 2,0 | 8,5 | 8,0 | 2,0 | / Y - II |
| 16 | ТМ-100/10 | 100 | 0,69 | 6,0 | 0,365 | 1,97 | 4,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 17 | ТДН-16000/110 | 16000 | 115 | 11,0 | 20 | 84 | 11,0 | 0,7 | Y0/ - II |
| 18 | ТСЗ-630/15 | 630 | 15,7 | 3,15 | 2,3 | 8,7 | 8,0 | 2,0 | / Y0 - II |
| 19 | ТДН-16000/110 | 16000 | 11,0 | 115 | 21 | 85 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 20 | ТСЗС-1000/10 | 1000 | 10,5 | 0,4 | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 2,0 | Y/ - II |
| 21 | ТМ-160/10 | 160 | 6 | 0,4 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 22 | ТРДН-25000/110 | 25000 | 115 | 6,3 | 25 | 120 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 23 | ТМ-1000/35 | 1000 | 20 | 10,5 | 2,75 | 11,6 | 6,5 | 1,5 | Y/Y0 - 0 |
| 24 | ТСЗ-16/0,66 | 16 | 0,23 | 0,5 | 0,125 | 0,40 | 4,5 | 5,8 | Y/Y0 - 0 |
| 25 | ТНЗ-1600/10 | 1600 | 0,69 | 10 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | Y/ - II |
| 26 | ТМН-6300/35 | 6300 | 6,3 | 35 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 27 | ТМС-1000/10 | 1000 | 3,15 | 0,4 | 2,75 | 92 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 28 | ТМ-2500/35 | 2500 | 0,69 | 20 | 5,1 | 0,6 | 6,5 | 1,1 | Y/Y0 - 0 |
| 29 | ТРДПНК-80000/110 | 80000 | 6,3 | 115 | 70 | 310 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 30 | ТЗ-63/0,66 | 63 | 0,38 | 0,23 | 0,355 | 1,09 | 4,5 | 3,3 | Y/Y0 - 0 |
| 31 | ТДП-250000/500 | 250000 | 15,75 | 525 | 250 | 600 | 13 | 0,45 | Y0/ - II |
| 32 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 0,69 | 1,05 | 5,5 | 4,5 | 2,2 | / Y0 - II |
| 33 | ТРДПН-63000/330 | 63000 | 330 | 10,5 | 120 | 265 | 11 | 0,7 | Y0/ - II |
| 34 | ТМ-630/35 | 630 | 35 | 0,69 | 1,9 | 8,5 | 6,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 35 | ТДП-125000/220 | 125000 | 13,8 | 242 | 135 | 380 | 11 | 0,5 | Y0/ - II |
| 36 | ТСЗ-1000/15 | 1000 | 15,75 | 0,525 | 3,2 | 12 | 8 | 2 | Y/ - II |
| 37 | ТМ-4000/35 | 4000 | 20 | 3,15 | 6,7 | 35,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 38 | ТМ-40/10 | 40 | 0,4 | 10 | 0,2 | 0,90 | 4,5 | 3 | Y/Y0 - 0 |
| 39 | ТДН-16000/132 | 16000 | 6,3 | 132 | 21 | 88 | 10 | 0,7 | Y0/ - II |
| 40 | ТСЗУ-1000/10 | 1000 | 6 | 0,4 | 3 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | Y/Y0 - 0 |
| 41 | ТМ-1600/35 | 1600 | 35 | 10,5 | 3,65 | 16,5 | 6,5 | 1,4 | Y/Y0 - 0 |
| 42 | ТМН-2500/35 | 2500 | 20 | 11 | 5,1 | 26 | 6,5 | 1,1 | / Y0 - II |
| 43 | ТСЗ-400/15 | 400 | 13,8 | 0,4 | 1,4 | 6 | 8 | 3,5 | / Y0 - II |
| 44 | ТДН-16000/150 | 16000 | 158 | 11 | 21 | 85 | 10,5 | 0,75 | Y0/ - II |
| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| 45 | ТМ-6300/10 | 6300 | 10 | 3,15 | 9 | 46,5 | 6,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 46 | ТДЦ-250000/150 | 250000 | 15,75 | 165 | 190 | 640 | 11 | 0,45 | Y0/ - II |
| 47 | ТЦ-100000/132 | 100000 | 13,8 | 138,6 | 90 | 335 | 11 | 0,65 | Y0/ - II |
| 48 | ТРДН-32000/150 | 32000 | 158 | 10,5 | 35 | 145 | 10,5 | 0,85 | Y0/ - II |
| 49 | ТЗ-25/0,66 | 25 | 0,66 | 0,23 | 0,18 | 0,56 | 4,5 | 4,8 | Y/Y0 - 0 |
| 50 | ТД-10000/35 | 10000 | 38,5 | 6,3 | 14,5 | 65 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 51 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 0,525 | 1,15 | 5,9 | 6,5 | 2,1 | Y/ - II |
| 52 | ТМ-250/35 | 250 | 35 | 0,23 | 0,82 | 3,7 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 53 | ТМ-4000/10 | 4000 | 10 | 3,15 | 6,4 | 63,5 | 6,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 54 | ТНЗ-1000/10 | 1000 | 6 | 0,69 | 2,2 | 10,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 55 | ТСЗСУ-1000/10 | 1000 | 10,5 | 0,4 | 3,2 | 12,5 | 8 | 2 | Y/ - II |
| 56 | ТМЗ-630/10 | 630 | 0,4 | 10 | 1,68 | 7,6 | 5,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 57 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 0,69 | 0,565 | 3,1 | 5,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 58 | ТНЗ-25/10 | 25 | 3 | 0,23 | 0,15 | 0,47 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |
| 59 | ТДЦ-200000 | 200000 | 18 | 121 | 170 | 550 | 10,5 | 0,5 | Y0/ - II |
| 60 | ТСЗ-40/0,66 | 40 | 0,5 | 0,23 | 0,25 | 0,8 | 4,5 | 0,4 | Y/Y0 - 0 |
| 61 | ТМН-10000/35 | 10000 | 36,75 | 10,5 | 14,5 | 55 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 62 | ТМФ-160/10 | 160 | 0,69 | 6 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 63 | ТНЗ-40/10 | 40 | 3 | 0,23 | 18 | 0,83 | 4,5 | 3 | Y/Y0 - 0 |
| 64 | ТРДЦН-80000/110 | 800000 | 6,3 | 115 | 70 | 310 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 65 | ТСЗ-630/10 | 630 | 6,6 | 0,23 | 2 | 7,3 | 5,5 | 1,5 | / Y0 - II |
| 66 | ТМ-1000/10 | 1000 | 6 | 10,5 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 67 | ТМ-100/35 | 100 | 35 | 0,4 | 0,465 | 1,97 | 6,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 68 | ТРДЦН-63000/110 | 63000 | 115 | 10,5 | 59 | 2,45 | 10,5 | 0,6 | Y0/ - II |
| 69 | ТМЗ-400/10 | 400 | 6 | 0,4 | 1,08 | 0,5 | 4,5 | 2,2 | Y/Y0 - 0 |
| 70 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 10,5 | 3,15 | 12,5 | 60 | 7 | 0,8 | Y/ - II |
| 71 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 0,82 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 72 | ТСЗ-1600/10 | 1600 | 6,3 | 0,69 | 4,2 | 16 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 73 | ТРДН-40000/110 | 40000 | 115 | 6,3 | 42 | 160 | 10,5 | 0,65 | Y0/ - II |
| 74 | ТМ-2500/35 | 2500 | 10,5 | 35 | 5,1 | 26 | 6,5 | 1,1 | Y/ - II |
| 75 | ТМ-25/10 | 25 | 0,4 | 10 | 0,135 | 0,6 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |
| 76 | ТМ-160/35 | 160 | 35 | 0,69 | 0,7 | 2,65 | 6,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 77 | ТСЗ-250/10 | 250 | 6 | 0,525 | 1 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | / Y0 - II |
| 78 | ТДЦ-250000/110 | 250000 | 15,75 | 121 | 200 | 640 | 10,5 | 0,5 | Y0/ - II |
| 79 | ТМ-4000/200 | 4000 | 6,3 | 10 | 6,4 | 33,5 | 6,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 80 | ТСЗ-100/0,66 | 100 | 0,66 | 0,23 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 2,7 | Y/Y0 - 0 |
| 81 | ТД-80000/110 | 80000 | 13,8 | 121 | 70 | 310 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 82 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0,4 | 0,19 | 1 | 4,5 | 3 | Y/Y0 - 0 |
| 83 | ТМ-250/35 | 250 | 0,4 | 35 | 1 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 84 | ТСЗ-1000/10 | 1000 | 6,6 | 0,4 | 3 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 85 | ТДЦ-125000/110 | 125000 | 10 | 121 | 120 | 400 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 86 | ТД-16000/35 | 16000 | 38,5 | 6,3 | 21 | 90 | 8 | 0,6 | Y/ - II |
| 87 | ТМ-160/10 | 160 | 0,4 | 6 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 88 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 10,5 | 6,7 | 33,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 89 | ТСЗ-10/0,66 | 10 | 0,23 | 0,38 | 0,1 | 0,35 | 4,5 | 7 | Y/Y0 - 0 |
| 90 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 74 | 0,265 | 1,47 | 4,5 | 2,8 | Y/Y0 - 0 |
| 91 | ТМ-6300/35 | 6300 | 20 | 3,15 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 92 | ТДЦ-400000/110 | 400000 | 20 | 121 | 320 | 900 | 10,5 | 0,45 | Y0/ - II |
| 93 | ТСЗ-400/10 | 400 | 11,5 | 6,3 | 1,3 | 5,4 | 5,5 | 3 | / Y0 - II |
| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| 94 | ТНД-10000/66 | 10000 | 11 | 66 | 14 | 60 | 10 | 0,8 | Y0/ - II |
| 95 | ТН-250/10 | 250 | 0,69 | 6 | 0,82 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 96 | ТМ-160/35 | 160 | 35 | 0,4 | 0,7 | 3,1 | 6,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 97 | ТСЗ-1600/10 | 1600 | 10,5 | 3,15 | 4,2 | 16 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 98 | ТМН-2500/110 | 2500 | 11 | 110 | 5,5 | 22 | 10,5 | 1,5 | Y0/ - II |
| 99 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 36,75 | 10,5 | 12,5 | 60 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 100 | ТСЗ-160/0,66 | 160 | 0,23 | 0,38 | 0,71 | 2,06 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 101 | ТМЗ-1000/10 | 1000 | 10,5 | 0,69 | 2,2 | 10,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 102 | ТМН-6300/110 | 6300 | 115 | 6,6 | 10 | 48 | 10,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 103 | ТСЗ-630/10 | 630 | 11 | 0,23 | 2 | 7,3 | 5,5 | 1,5 | / Y0 - II |
| 104 | ТДНС-16000 | 16000 | 10,5 | 6,3 | 18 | 85 | 8 | 0,6 | Y/ - II |
| 105 | ТМФ-250/10 | 250 | 0,4 | 10 | 0,82 | 4,2 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 106 | ТДЦ-200000/110 | 200000 | 13,8 | 121 | 170 | 550 | 10,5 | 0,5 | Y0/ - II |
| 107 | ТМ-400/10 | 400 | 0,4 | 6 | 1,05 | 5,9 | 4,5 | 2,2 | Y/Y0 - 0 |
| 108 | ТЗЗУ-400/10 | 400 | 10,5 | 0,69 | 1,3 | 5,4 | 5,5 | 3 | / Y0 - II |
| 109 | ТНЗ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,4 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | / Y0 - II |
| 110 | ТМ-250/35 | 250 | 35 | 0,69 | 1 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 111 | ТДН-10000/110 | 10000 | 115 | 11 | 14 | 60 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 112 | ТСЗ-1000/10 | 1000 | 11,5 | 0,525 | 3 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 113 | ТМ-630/35 | 630 | 0,4 | 35 | 1,9 | 76 | 6,5 | 2 | Y/ - II |
| 114 | ТДЦ-250000/400 | 250000 | 15,75 | 420 | 230 | 600 | 13 | 0,45 | Y0/ - II |
| 115 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 0,4 | 1,35 | 5,9 | 6,5 | 2,1 | Y/Y0 - 0 |
| 116 | ТСЗ-250/10 | 250 | 11 | 0,4 | 1 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | / Y0 - II |
| 117 | ТМФ-630/10 | 630 | 0,69 | 10 | 1,56 | 8,5 | 5,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 118 | ТРДН-32000/110 | 32000 | 6,3 | 115 | 32 | 145 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 119 | ТМЗ-630/10 | 630 | 0,4 | 6 | 1,68 | 76 | 5,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 120 | ТМ-250/35 | 250 | 0,525 | 35 | 0,82 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 121 | ТМ-100/10 | 100 | 0,4 | 10 | 0,365 | 2,27 | 4,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 122 | ТМН-1000/35 | 1000 | 20 | 11 | 2,75 | 11,6 | 6,5 | 1,5 | / Y0 - II |
| 123 | ТДЦ-200000/220 | 200000 | 15,75 | 242 | 170 | 550 | 11 | 0,45 | / Y0 - II |
| 124 | ТСЗ-63/0,66 | 63 | 0,66 | 0,4 | 0,365 | 1,09 | 4,5 | 3,3 | Y/Y0 - 0 |
| 125 | ТД-10000/35 | 10000 | 38,5 | 10,5 | 14,5 | 65 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 126 | ТРДЦНК-63000/110 | 63000 | 115 | 6,3 | 59 | 245 | 10,5 | 0,6 | Y0/ - II |
| 127 | ТМН-4000/35 | 4000 | 6,3 | 35 | 6,7 | 33,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 128 | ТСЗ-1000/15 | 1000 | 13,8 | 0,4 | 3,2 | 12 | 8 | 2 | Y/ - II |
| 129 | ТМФ-160/10 | 160 | 10 | 0,69 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 130 | ТМН-1600/35 | 1600 | 35 | 11 | 3,65 | 18 | 6,5 | 1,4 | Y/ - II |
| 131 | ТРДН-125000/330 | 125000 | 347 | 35 | 140 | 400 | 11 | 0,5 | Y0/ - II |
| 132 | ТД-16000/35 | 16000 | 10,5 | 38,5 | 21 | 90 | 8 | 0,6 | Y/ - II |
| 133 | ТДН-25000/110 | 25000 | 22 | 115 | 29 | 120 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 134 | ТСЗ-16/0,66 | 16 | 0,38 | 0,23 | 0,125 | 0,4 | 4,5 | 5,8 | Y/Y0 - 0 |
| 135 | ТЦ-630000/330 | 630000 | 20 | 347 | 510 | 1300 | 11 | 0,3 | Y0/ - II |
| 136 | ТМЗ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,4 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | / Y0 - II |
| 137 | ТМ-250/10 | 250 | 6 | 0,4 | 0,66 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 138 | ТМН-4000/35 | 4000 | 20 | 6,3 | 6,7 | 33,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 139 | ТРДЦН-100000/220 | 100000 | 15,75 | 242 | 95 | 340 | 12 | 0,7 | Y0/ - II |
| 140 | ТСЗ-25/0,66 | 25 | 0,23 | 0,38 | 0,18 | 0,56 | 4,5 | 4,8 | Y/Y0 - 0 |
| 141 | ТМ-2500/10 | 2500 | 6 | 10,5 | 4,6 | 23,5 | 5,5 | 1 | Y/Y0 - 0 |
| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| 142 | ТРДЦН-125000/110 | 125000 | 10,5 | 115 | 100 | 400 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 143 | ТМЗ-1000/10 | 1000 | 0,4 | 6 | 2,2 | 10,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 144 | ТСЗ-40/0,66 | 40 | 0,23 | 0,38 | 0,25 | 0,80 | 4,5 | 4 | Y/Y0 - 0 |
| 145 | ТМФ-400/10 | 400 | 6 | 0,69 | 1,05 | 5,9 | 4,5 | 2,2 | Y/Y0 - 0 |
| 146 | ТМН-6300/35 | 6300 | 20 | 11 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 147 | ТДЦ-200000/330 | 200000 | 18 | 347 | 170 | 550 | 11 | 0,45 | Y0/ - II |
| 148 | ТРДН-63000/150 | 63000 | 158 | 6,3 | 59 | 235 | 10 | 0,6 | Y0/ - II |
| 149 | ТМ-100/35 | 100 | 0,525 | 35 | 0,39 | 1,97 | 6,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 150 | ТНЗ-2500/10 | 2500 | 0,4 | 10,5 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | Y/ - II |
| 151 | ТСЗ-160/0,66 | 160 | 0,66 | 0,4 | 0,71 | 2,06 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 152 | ТРДН-32000/220 | 32000 | 6,6 | 230 | 53 | 167 | 12 | 0,9 | Y0/ - II |
| 153 | ТНЗ-2500/10 | 2500 | 0,4 | 10 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | / Y0 - II |
| 154 | ТМЗ-1600/10 | 1600 | 6 | 0,4 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | Y/Y0 - 0 |
| 155 | ТМ-160/35 | 160 | 35 | 0,525 | 0,56 | 3,1 | 6,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 156 | ТМ-400/35 | 400 | 0,4 | 35 | 1,5 | 5,9 | 6,5 | 2,1 | Y/Y0 - 0 |
| 157 | ТРДЦН-63000/220 | 63000 | 230 | 6,3 | 82 | 300 | 12 | 0,8 | Y0/ - II |
| 158 | ТМ-1000/10 | 1000 | 0,4 | 10 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 159 | ТСЗ-100/0,66 | 100 | 0,23 | 0,38 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 2,7 | Y/Y0 - 0 |
| 160 | ТМЗ-25/10 | 25 | 3 | 0,23 | 0,15 | 0,47 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |

Варианты заданий к задаче № 2                                                            таблица № 2

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 1 | 19 | 110 | 222 | 600 | 0,0504 | 11 | 78 |
| 2 | 25 | 110 | 273 | 600 | 0,0278 | 12,1 | 83 |
| 3 | 32 | 110 | 346 | 600 | 0,0188 | 9,45 | 84 |
| 4 | 45 | 110 | 450 | 600 | 0,01263 | 8,13 | 85 |
| 5 | 55 | 110 | 582 | 600 | 0,00965 | 7 | 86 |
| 6 | 2,2 | 110 | 27 | 750 | 0,472 | 45,2 | 74 |
| 7 | 3,2 | 110 | 37,3 | 750 | 0,269 | 46 | 78 |
| 8 | 4,5 | 110 | 52,5 | 750 | 0,186 | 44 | 78 |
| 9 | 6,0 | 110 | 67,5 | 750 | 0,128 | 42,4 | 80,5 |
| 10 | 7,0 | 110 | 84 | 750 | 0,1115 | 20 | 75,5 |
| 11 | 42 | 220 | 219 | 1000 | 0,0547 | 48,4 | 87 |
| 12 | 55 | 220 | 286 | 1000 | 0,0289 | 37,8 | 87,5 |
| 13 | 75 | 220 | 385 | 1000 | 0,0199 | 32,5 | 88,5 |
| 14 | 100 | 220 | 511 | 1000 | 0,0153 | 28 | 89 |
| 15 | 125 | 220 | 632 | 1000 | 0,01025 | 24 | 90 |
| 16 | 8 | 220 | 43,5 | 3000 | 0,197 | 136 | 83,5 |
| 17 | 11 | 220 | 59 | 3000 | 0,135 | 168 | 84,5 |
| 18 | 14 | 220 | 74 | 3000 | 0,075 | 94,8 | 86 |
| 19 | 19 | 220 | 98,6 | 3000 | 0,055 | 104 | 87,5 |
| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 20 | 25 | 220 | 128 | 3000 | 0,0466 | 96 | 88,5 |
| 21 | 32 | 220 | 85 | 750 | 0,313 | 48,4 | 85 |
| 22 | 42 | 220 | 107 | 750 | 0,197 | 37,8 | 89 |
| 23 | 55 | 220 | 143 | 750 | 0,135 | 32,9 | 87,5 |
| 24 | 75 | 220 | 194 | 750 | 0,097 | 27,9 | 88 |
| 25 | 85 | 220 | 220 | 750 | 0,071 | 24 | 88 |
| 26 | 11 | 220 | 63 | 1000 | 0,3 | 85 | 79,5 |
| 27 | 14 | 220 | 78 | 1000 | 0,238 | 108 | 81 |
| 28 | 19 | 220 | 105 | 1000 | 0,144 | 96,2 | 82 |
| 29 | 25 | 220 | 133 | 1000 | 0,082 | 40,4 | 85,5 |
| 30 | 32 | 220 | 171 | 1000 | 0,066 | 35,8 | 85 |
| 31 | 75 | 440 | 192 | 1500 | 0,074 | 162,2 | 89 |
| 32 | 100 | 440 | 256 | 1500 | 0,049 | 130 | 89 |
| 33 | 125 | 440 | 316 | 1500 | 0,0306 | 101,5 | 90 |
| 34 | 160 | 440 | 400 | 1500 | 0,0241 | 87 | 91 |
| 35 | 180 | 440 | 450 | 1500 | 0,0213 | 82 | 91 |
| 36 | 2,2 | 110 | 25 | 3000 | 0,249 | 127 | 80 |
| 37 | 3,2 | 110 | 35 | 3000 | 0,16 | 75 | 83 |
| 38 | 4,5 | 110 | 48,5 | 3000 | 0,092 | 65 | 84 |

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 39 | 6,0 | 110 | 68,5 | 3000 | 0,096 | 92 | 82 |
| 40 | 8,0 | 110 | 87 | 3000 | 0,07 | 73,2 | 83,5 |
| 41 | 10 | 220 | 58 | 750 | 0,357 | 92,5 | 78,5 |
| 42 | 14 | 220 | 79 | 750 | 0,244 | 92 | 80,5 |
| 43 | 17 | 220 | 93 | 750 | 0,157 | 73,3 | 83 |
| 44 | 25 | 220 | 136 | 750 | 0,105 | 44 | 83,5 |
| 45 | 32 | 220 | 169 | 750 | 0,02 | 31,8 | 86 |
| 46 | 10 | 110 | 113 | 750 | 0,0825 | 29,7 | 80,5 |
| 47 | 14 | 110 | 159 | 750 | 0,0615 | 23 | 80 |
| 48 | 17 | 110 | 187 | 750 | 0,0396 | 19 | 82,5 |
| 49 | 25 | 110 | 279 | 750 | 0,0256 | 8,95 | 81,5 |
| 50 | 32 | 110 | 333 | 750 | 0,0136 | 7,95 | 85 |
| 51 | 2,2 | 110 | 24 | 1500 | 0,287 | 90 | 83,5 |
| 52 | 3,2 | 110 | 37 | 1500 | 0,256 | 52 | 78,5 |
| 53 | 4,5 | 110 | 51 | 1500 | 0,2095 | 73,2 | 80 |
| 54 | 6,0 | 110 | 65,5 | 1500 | 0,113 | 36 | 83,5 |
| 55 | 8,0 | 110 | 86 | 1500 | 0,0656 | 35 | 84,5 |
| 56 | 19 | 440 | 52 | 1000 | 0,617 | 208,4 | 83,5 |
| 57 | 25 | 440 | 66 | 1000 | 0,365 | 137,6 | 85,5 |

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 58 | 32 | 440 | 85 | 1000 | 0,29 | 129,2 | 85,5 |
| 59 | 42 | 440 | 110 | 1000 | 0,215 | 162,2 | 87 |
| 60 | 55 | 440 | 143 | 1000 | 0,127 | 130 | 87,5 |
| 61 | 75 | 220 | 381 | 1500 | 0,01385 | 31,8 | 89,5 |
| 62 | 100 | 220 | 508 | 1500 | 0,01315 | 37,8 | 89,5 |
| 63 | 125 | 220 | 632 | 1500 | 0,0079 | 32,5 | 90 |
| 64 | 160 | 220 | 809 | 1500 | 0,0064 | 28 | 90 |
| 65 | 200 | 220 | 1000 | 1500 | 0,005 | 24 | 91 |
| 66 | 1,5 | 220 | 9,3 | 1000 | 2,9 | 280 | 73 |
| 67 | 2,2 | 220 | 13,3 | 1000 | 1,75 | 243 | 75,5 |
| 68 | 3,2 | 220 | 18,3 | 1000 | 1,051 | 168 | 79,5 |
| 69 | 4,5 | 220 | 25,2 | 1000 | 0,632 | 184 | 81 |
| 70 | 7,0 | 220 | 36,1 | 600 | 0,0262 | 24 | 88 |
| 71 | 25 | 220 | 136 | 600 | 0,2154 | 48,4 | 83,5 |
| 72 | 32 | 220 | 172 | 600 | 0,1274 | 37,8 | 84,5 |
| 73 | 42 | 220 | 223 | 600 | 0,0778 | 32,5 | 85,5 |
| 74 | 55 | 220 | 287 | 600 | 0,0856 | 28 | 87 |
| 75 | 70 | 220 | 362 | 600 | 0,0709 | 24 | 88 |
| 76 | 4,5 | 110 | 50,5 | 1000 | 0,156 | 46 | 81 |

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 77 | 6,0 | 110 | 66 | 1000 | 0,1114 | 44 | 82,5 |
| 78 | 8,0 | 110 | 86 | 1000 | 0,0841 | 42,4 | 84,5 |
| 79 | 11 | 110 | 126,5 | 1000 | 0,0763 | 25 | 79 |
| 80 | 14 | 110 | 157 | 1000 | 0,0588 | 26,8 | 79,5 |
| 81 | 1,5 | 220 | 8,4 | 1500 | 1,342 | 530 | 81 |
| 82 | 1,9 | 220 | 10 | 1500 | 0,894 | 560 | 86 |
| 83 | 2,4 | 220 | 13,2 | 1500 | 0,809 | 854 | 83 |
| 84 | 3,2 | 220 | 17 | 1500 | 0,432 | 660 | 85,5 |
| 85 | 4,0 | 220 | 21,5 | 1500 | 0,364 | 750 | 84 |
| 86 | 19 | 110 | 210 | 1000 | 0,032 | 12,85 | 82,5 |
| 87 | 25 | 110 | 268 | 1000 | 0,0203 | 10,1 | 83,5 |
| 88 | 32 | 110 | 347 | 1000 | 0,0249 | 19,8 | 84 |
| 89 | 42 | 110 | 445 | 1000 | 0,0128 | 8,95 | 86 |
| 90 | 55 | 110 | 577 | 1000 | 0,0074 | 9,45 | 86,5 |
| 91 | 75 | 440 | 192 | 1000 | 0,0803 | 101,5 | 89 |
| 92 | 95 | 440 | 240 | 1000 | 0,064 | 37 | 90 |
| 93 | 125 | 440 | 316 | 1000 | 0,0399 | 82 | 90 |
| 94 | 32 | 220 | 163 | 3000 | 0,1296 | 60,5 | 84 |
| 95 | 42 | 220 | 216 | 3000 | 0,0309 | 67 | 86 |
| 96 | 13 | 220 | 71 | 500 | 0,2154 | 48,4 | 83 |
| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 97 | 16 | 220 | 86 | 500 | 0,1272 | 37,8 | 85 |
| 98 | 29 | 220 | 153 | 500 | 0,0773 | 32,5 | 86,5 |
| 99 | 31 | 220 | 166 | 400 | 0,0856 | 28 | 85 |
| 100 | 36 | 220 | 191 | 400 | 0,0707 | 24 | 85,5 |
| 101 | 42 | 110 | 446 | 750 | 0,01187 | 9,45 | 85,5 |
| 102 | 55 | 110 | 578 | 750 | 0,00794 | 8,13 | 86,5 |
| 103 | 1,9 | 220 | 10,6 | 3000 | 0,486 | 990 | 81,5 |
| 104 | 2,3 | 220 | 12,6 | 3000 | 0,49 | 470 | 83 |
| 105 | 3,0 | 220 | 16,4 | 3000 | 0,39 | 530 | 83 |
| 106 | 1,0 | 220 | 6 | 1000 | 2,92 | 530 | 75,5 |
| 107 | 1,2 | 220 | 7,2 | 1000 | 2,21 | 560 | 75,5 |
| 108 | 1,5 | 220 | 8,8 | 1000 | 1,77 | 540 | 77,5 |
| 109 | 1,8 | 220 | 10 | 1000 | 0,76 | 448 | 81,5 |
| 110 | 2,2 | 220 | 12,2 | 1000 | 0,65 | 520 | 81,5 |
| 111 | 11 | 110 | 118 | 1500 | 0,0496 | 35 | 84,5 |
| 112 | 14 | 110 | 147 | 1500 | 0,0353 | 29,5 | 86,5 |
| 113 | 19 | 110 | 210 | 1500 | 0,0313 | 19,2 | 82,5 |
| 114 | 25 | 110 | 238 | 1500 | 0,0215 | 16,8 | 85 |
| 115 | 32 | 110 | 342 | 1500 | 0,0187 | 23,9 | 85 |
| 116 | 32 | 440 | 83 | 1500 | 0,243 | 208 | 87,5 |
| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 117 | 42 | 440 | 107 | 1500 | 0,233 | 137,6 | 89 |
| 118 | 55 | 440 | 143 | 1500 | 0,1023 | 129,2 | 87,5 |
| 119 | 25 | 440 | 69 | 750 | 0,483 | 73 | 82,5 |
| 120 | 33 | 220 | 178 | 400 | 0,0856 | 28 | 84,5 |
| 121 | 8 | 220 | 45 | 400 | 0,275 | 40,4 | 80 |
| 122 | 11 | 220 | 63 | 500 | 0,2895 | 44 | 80 |
| 123 | 14 | 220 | 79 | 750 | 0,6168 | 118 | 80,5 |
| 124 | 19 | 220 | 104 | 750 | 0,275 | 40,4 | 83 |
| 125 | 8 | 220 | 43 | 1000 | 0,328 | 136 | 85 |
| 126 | 2,2 | 220 | 13,6 | 750 | 1,91 | 168 | 73,5 |
| 127 | 3,2 | 220 | 19 | 750 | 1,073 | 184 | 76,5 |
| 128 | 4,5 | 220 | 26 | 750 | 0,76 | 216 | 78 |
| 129 | 6,0 | 220 | 33,5 | 750 | 0,531 | 154 | 81 |
| 130 | 7,0 | 220 | 42 | 750 | 0,546 | 106 | 76 |
| 131 | 4,5 | 220 | 25,4 | 1500 | 0,78 | 228 | 80,5 |
| 132 | 6,0 | 220 | 33,2 | 1500 | 0,472 | 132 | 82 |
| 133 | 8,0 | 220 | 43,2 | 1500 | 0,269 | 150 | 84 |
| 134 | 11 | 220 | 59,5 | 1500 | 0,187 | 133 | 84 |
| 135 | 14 | 220 | 73,5 | 1500 | 0,1275 | 116 | 86,5 |
| 136 | 0,7 | 110 | 8,7 | 3000 | 1,26 | 176 | 73,5 |
| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВт | В | А | Об/мин | Ом | Ом | % |
| 137 | 1,0 | 110 | 11,9 | 3000 | 0,858 | 158 | 76 |
| 138 | 1,5 | 110 | 18 | 3000 | 0,4715 | 104 | 76 |
| 139 | 42 | 110 | 445 | 1500 | 0,0116 | 19,8 | 85,5 |
| 140 | 55 | 110 | 578 | 750 | 0,00794 | 8,13 | 86,5 |
| 141 | 19 | 220 | 106 | 600 | 0,1984 | 44 | 81,5 |
| 142 | 25 | 220 | 136 | 600 | 0,111 | 48,4 | 83,5 |
| 143 | 32 | 220 | 172 | 600 | 0,0749 | 37,8 | 84,5 |
| 144 | 42 | 220 | 223 | 600 | 0,0522 | 32,5 | 85,5 |
| 145 | 55 | 220 | 287 | 600 | 0,0362 | 28 | 87 |
| 146 | 19 | 220 | 103 | 1500 | 0,1235 | 76,8 | 84 |
| 147 | 25 | 220 | 132 | 1500 | 0,0825 | 67 | 86 |
| 148 | 32 | 220 | 166 | 1500 | 0,075 | 96,5 | 87,5 |
| 149 | 42 | 220 | 218 | 1500 | 0,0462 | 79,2 | 87,5 |
| 150 | 55 | 220 | 287 | 1500 | 0,0256 | 35,8 | 87 |

Варианты заданий к задаче № 3                                              Таблица № 3

| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 2960 | 94 | 0,90 | 7 | 1 | 2,2 |
| 2 | 100 | 1480 | 93,5 | 0,90 | 7 | 1,1 | 2 |
| 3 | 75 | 980 | 92,5 | 0,89 | 7 | 1,1 | 1,8 |
| 4 | 55 | 735 | 92 | 0,87 | 7 | 1,1 | 1,7 |
| 5 | 40 | 585 | 90,5 | 0,80 | 6,5 | 1,1 | 1,7 |
| 6 | 3 | 720 | 81,5 | 0,70 | 6 | 1,2 | 1,7 |
| 7 | 13 | 2920 | 88,5 | 0,90 | 7 | 1,5 | 2,2 |
| 8 | 10 | 1460 | 89 | 0,88 | 7 | 1,4 | 2 |
| 9 | 7,5 | 970 | 87 | 0,82 | 6,5 | 1,3 | 1,8 |
| 10 | 5,5 | 730 | 85 | 0,72 | 6 | 1,2 | 1,7 |
| 11 | 14 | 1350 | 82 | 0,88 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
| 12 | 10 | 1350 | 81 | 0,88 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
| 13 | 14 | 870 | 78,5 | 0,83 | 4 | 2,1 | 2,3 |
| 14 | 20 | 1380 | 83 | 0,88 | 4,5 | 1,9 | 2,2 |
| 15 | 28 | 1365 | 84 | 0,88 | 5 | 2,2 | 2,4 |
| 16 | 10 | 950 | 85 | 0,81 | 5 | 1,8 | 2 |
| 17 | 100 | 1460 | 91 | 0,86 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
| 18 | 75 | 1460 | 91 | 0,86 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 19 | 55 | 980 | 90,5 | 0,84 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 20 | 40 | 730 | 89,5 | 0,78 | 5,5 | 1,7 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 21 | 10 | 1465 | 89 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,5 |
| 22 | 4,5 | 980 | 86,5 | 0,80 | 6,5 | 1,8 | 2,6 |
| 23 | 20 | 1470 | 90 | 0,88 | 7,5 | 1,7 | 2,7 |
| 24 | 14 | 980 | 89 | 0,84 | 6,5 | 1,7 | 2,6 |
| 25 | 3,2 | 1450 | 83 | 0,83 | 6,5 | 2 | 2,5 |
| 26 | 4,2 | 2860 | 77 | 0,91 | 6,5 | 1,8 | 2,6 |
| 27 | 3,5 | 1470 | 82 | 0,82 | 6 | 1,3 | 2,6 |
| 28 | 5 | 1420 | 78 | 0,92 | 6,5 | 1 | 2,2 |
| 29 | 9 | 960 | 84 | 0,89 | 6,5 | 1,3 | 2,2 |
| 30 | 28 | 1470 | 85 | 0,92 | 8 | 1,4 | 2,5 |
| 31 | 9 | 480 | 81 | 0,64 | 4 | 1,1 | 1,8 |
| 32 | 20 | 970 | 87 | 0,88 | 5 | 1,2 | 2,2 |
| 33 | 2 | 470 | 71 | 0,62 | 4 | 1,1 | 1,7 |
| 34 | 3,5 | 950 | 81 | 0,68 | 5 | 1,1 | 1,8 |
| 35 | 3 | 470 | 74 | 0,62 | 4 | 1,1 | 1,7 |
| 36 | 4,5 | 1440 | 84,5 | 0,85 | 6,5 | 2 | 2,8 |
| 37 | 2,8 | 940 | 82 | 0,78 | 5 | 1,9 | 2,4 |
| 38 | 7 | 1440 | 86 | 0,86 | 7 | 2 | 2,8 |
| 39 | 14 | 735 | 86,5 | 0,77 | 6 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 28 | 1460 | 89 | 0,87 | 7,5 | 1,9 | 2,8 |
| 41 | 17 | 480 | 80 | 0,60 | 6 | 1,5 | 2,6 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 42 | 28 | 970 | 86 | 0,90 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
| 43 | 24 | 730 | 84 | 0,68 | 7 | 1,2 | 2,8 |
| 44 | 36 | 1470 | 83,5 | 0,91 | 8 | 1 | 2,5 |
| 45 | 3 | 1475 | 72 | 0,60 | 5 | 1,5 | 2,3 |
| 46 | 5 | 940 | 81 | 0,90 | 6 | 1,3 | 2,3 |
| 47 | 4 | 720 | 76 | 0,67 | 6 | 1,2 | 2,3 |
| 48 | 6,5 | 1440 | 79 | 0,91 | 6,5 | 1 | 2,5 |
| 49 | 1 | 2850 | 71 | 0,88 | 5,5 | 1,7 | 2,3 |
| 50 | 14 | 720 | 85 | 0,80 | 7 | 1,5 | 1,5 |
| 51 | 20 | 1450 | 84,5 | 0,92 | 8 | 1,4 | 1,4 |
| 52 | 18 | 970 | 86 | 0,90 | 6,5 | 1,3 | 1,3 |
| 53 | 5,1 | 2935 | 85 | 0,88 | 8 | 1,3 | 2,4 |
| 54 | 4,3 | 1445 | 85 | 0,84 | 6,5 | 1,2 | 2 |
| 55 | 2,7 | 960 | 82 | 0,77 | 6 | 0,9 | 2 |
| 56 | 7,4 | 2935 | 86 | 0,89 | 7,5 | 1,3 | 2,4 |
| 57 | 5,8 | 1445 | 86 | 0,85 | 7 | 1,2 | 2 |
| 58 | 16 | 2930 | 87 | 0,89 | 5,5 | 1,6 | 2 |
| 59 | 7,8 | 1455 | 86,5 | 0,86 | 7 | 1,2 | 2,5 |
| 60 | 6 | 970 | 85 | 0,81 | 6 | 0,9 | 2 |
| 61 | 3,5 | 720 | 81 | 0,73 | 4 | 1 | 1,8 |
| 62 | 35 | 2940 | 89 | 0,90 | 6 | 2 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 63 | 4,1 | 2940 | 85 | 0,83 | 6,5 | 1,7 | 2,2 |
| 64 | 3,4 | 1450 | 84 | 0,79 | 7 | 1,7 | 2,6 |
| 65 | 2 | 970 | 82 | 0,69 | 7 | 1,2 | 2,7 |
| 66 | 7,5 | 2940 | 86 | 0,83 | 6,5 | 2 | 2,6 |
| 67 | 4,5 | 975 | 85 | 0,74 | 7 | 1,2 | 2,7 |
| 68 | 1,4 | 2930 | 81 | 0,84 | 7 | 1,5 | 2 |
| 69 | 6,5 | 2940 | 86 | 0,83 | 6,5 | 2 | 2,4 |
| 70 | 3,6 | 975 | 84 | 0,71 | 7 | 1,2 | 2 |
| 71 | 12 | 940 | 79 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 72 | 20 | 950 | 85 | 0,90 | 6 | 1,5 | 2,3 |
| 73 | 17 | 715 | 82,5 | 0,76 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 74 | 25 | 1460 | 84 | 0,92 | 5 | 1,2 | 2,3 |
| 75 | 40 | 975 | 89 | 0,89 | 6,5 | 1,4 | 2,5 |
| 76 | 25 | 1485 | 84,6 | 0,65 | 4,5 | 1,4 | 2,1 |
| 77 | 8 | 470 | 77,5 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 78 | 14 | 950 | 84 | 0,61 | 5,5 | 1,5 | 2,3 |
| 79 | 11 | 715 | 81 | 0,76 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 80 | 18 | 1440 | 83,5 | 0,92 | 5,5 | 1,2 | 2,3 |
| 81 | 17 | 2910 | 88 | 0,88 | 7 | 1,2 | 2,2 |
| 82 | 13 | 1450 | 88,5 | 0,88 | 7 | 1,3 | 2 |
| 83 | 10 | 965 | 87 | 0,86 | 7 | 1,2 | 1,8 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 84 | 7,5 | 725 | 85 | 0,78 | 6 | 1,2 | 1,7 |
| 85 | 30 | 2900 | 90 | 0,90 | 7 | 1,1 | 2,2 |
| 86 | 6,8 | 2750 | 82 | 0,90 | 7 | 2,2 | 2,4 |
| 87 | 7,5 | 1300 | 80 | 0,90 | 6 | 2 | 2,3 |
| 88 | 6,4 | 890 | 77 | 0,84 | 6 | 2 | 2,5 |
| 89 | 4,6 | 660 | 75,5 | 0,71 | 4 | 2 | 2,5 |
| 90 | 15,5 | 900 | 80 | 0,89 | 6 | 1,9 | 2,2 |
| 91 | 22 | 1460 | 89 | 0,84 | 7 | 1,8 | 2,2 |
| 92 | 17 | 970 | 87,5 | 0,83 | 7 | 1,8 | 2,2 |
| 93 | 7,5 | 720 | 84,5 | 0,76 | 7,5 | 1,7 | 2,2 |
| 94 | 30 | 590 | 89,8 | 0,715 | 4,9 | 2 | 2,7 |
| 95 | 100 | 1480 | 93,8 | 0,917 | 7,5 | 2,3 | 3,3 |
| 96 | 7 | 900 | 75 | 0,82 | 4 | 2 | 2,1 |
| 97 | 4,5 | 665 | 71,5 | 0,76 | 4,5 | 1,9 | 2 |
| 98 | 14 | 1360 | 82 | 0,88 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
| 99 | 20 | 880 | 80 | 0,84 | 4 | 2,1 | 2,3 |
| 100 | 10 | 650 | 76 | 0,79 | 4 | 1,9 | 2,1 |
| 101 | 10 | 1450 | 86 | 0,85 | 5 | 1,8 | 2,1 |
| 102 | 7 | 950 | 84 | 0,79 | 4,5 | 1,7 | 2 |
| 103 | 4,5 | 725 | 82,5 | 0,74 | 5 | 1,7 | 2,2 |
| 104 | 28 | 1450 | 89 | 0,85 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 105 | 20 | 970 | 87,5 | 0,83 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 106 | 14 | 730 | 86,5 | 0,77 | 5,5 | 1,7 | 2,2 |
| 107 | 20 | 1460 | 90 | 0,85 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 108 | 28 | 975 | 88,5 | 0,84 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 109 | 7 | 725 | 84 | 0,76 | 5 | 1,7 | 2,2 |
| 110 | 20 | 1450 | 88 | 0,85 | 5,5 | 1,7 | 2,2 |
| 111 | 2,2 | 883 | 68,5 | 0,76 | 3,3 | 2,6 | 2,6 |
| 112 | 7,5 | 905 | 77,5 | 0,76 | 4,4 | 3 | 3,1 |
| 113 | 11 | 685 | 79 | 0,73 | 4,5 | 3 | 3,2 |
| 114 | 28 | 695 | 83,5 | 0,79 | 5,2 | 2,8 | 3,2 |
| 115 | 3,5 | 875 | 70,5 | 0,78 | 3,6 | 2,6 | 2,6 |
| 116 | 5 | 910 | 75 | 0,75 | 4,3 | 2,9 | 3,1 |
| 117 | 7,5 | 682 | 78 | 0,76 | 4,5 | 2,9 | 3 |
| 118 | 16 | 685 | 80,5 | 0,76 | 4,8 | 3,1 | 3,3 |
| 119 | 22 | 692 | 82,5 | 0,77 | 5 | 2,8 | 3,1 |
| 120 | 11 | 920 | 81 | 0,78 | 5,1 | 3,2 | 3,4 |
| 121 | 6 | 470 | 74,5 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 122 | 10 | 950 | 82,5 | 0,91 | 5 | 1,5 | 2,3 |
| 123 | 8,5 | 715 | 79,5 | 0,76 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 124 | 12,5 | 1440 | 82,5 | 0,92 | 5 | 1,2 | 2,3 |
| 125 | 55 | 2930 | 90,5 | 0,91 | 5 | 1 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 126 | 9 | 480 | 81 | 0,64 | 4 | 1,1 | 1,8 |
| 127 | 14 | 970 | 86 | 0,88 | 5 | 1,2 | 2 |
| 128 | 10 | 710 | 80 | 0,82 | 4,5 | 1,5 | 2,2 |
| 129 | 14 | 1430 | 82,5 | 0,92 | 5,5 | 1,4 | 2,3 |
| 130 | 12,5 | 960 | 83 | 0,88 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| 131 | 28 | 830 | 88 | 0,80 | 6 | 1,4 | 2,3 |
| 132 | 40 | 1470 | 89 | 0,92 | 6,5 | 1,5 | 2,5 |
| 133 | 20 | 710 | 81,5 | 0,82 | 4 | 1,5 | 2,2 |
| 134 | 28 | 1430 | 83,5 | 0,92 | 5,5 | 1,4 | 2,3 |
| 135 | 25 | 960 | 84 | 0,88 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| 136 | 3,5 | 720 | 81,5 | 0,79 | 5,5 | 1,2 | 2,1 |
| 137 | 8,5 | 1440 | 80 | 0,92 | 6 | 1,2 | 2,1 |
| 138 | 5 | 700 | 76 | 0,80 | 4,5 | 1,5 | 2 |
| 139 | 7 | 1410 | 80,5 | 0,92 | 5,5 | 1,4 | 2,9 |
| 140 | 6,5 | 950 | 81,5 | 0,80 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| 141 | 12 | 480 | 79 | 0,60 | 6 | 1,5 | 2,6 |
| 142 | 20 | 970 | 86 | 0,90 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
| 143 | 17 | 730 | 83 | 0,68 | 7 | 1,2 | 2,8 |
| 144 | 25 | 1470 | 83 | 0,91 | 8 | 1 | 2,5 |
| 145 | 4 | 465 | 71 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 146 | 7 | 930 | 80,5 | 0,91 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 147 | 6 | 710 | 77 | 0,74 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 148 | 9 | 1420 | 81 | 0,92 | 5,5 | 1,2 | 2,2 |
| 149 | 6,5 | 475 | 79 | 0,64 | 4 | 1,1 | 1,7 |
| 150 | 10 | 960 | 85 | 0,88 | 5 | 1,1 | 2 |